[별표]

호소의 부영양화정도 평가방법(제6조제2항제4호관련)

1. 부영양화 지수 산정

종합TSIKO = 0.5 TSIKO(TOC) + 0.25 TSIKO(Chl-a) + 0.25 TSIKO(T-P)

o TSIKO(TOC) = 17.9 + 64.4 log(TOC mg/L)

o TSIKO(Chl-a)  = 12.2 + 38.6 log(Chl-a mg/m3)

o TSIKO(T-P)  = 114.6 + 43.3 log(TP mg/L)

※ 지수 산정에 사용되는 개별 항목의 오염도는 연간산술평균값으로 한다.

※ TSIKO(Trophic State Index of Korea) : 한국형 부영양화 지수

2. 부영양화 평가기준

구분	빈영양	중영양	부영양	과영양
종합TSIKO	30미만	30～50미만	50～70미만	70이상