[별표2]

기 타 시 설 물 점 검 표

□ 점검 대상:
점검부	점검 사항	점검 결과
① 배수	배수로의 청소 상태는 양호한가?
	높낮이가 적정하여 배수 흐름이 좋은가?
	침하되거나 균열된 부분이 있는가?
	연결 배수가 잘되는가?
	배수로 축석은 양호한가?
② 석축 옹벽	붕괴되거나 붕괴 우려가 있는 부분이 있는가?
	배부른 부분이 있는가?
	석축 하부의 배수는 잘되는가?
	석축 상부의 배수는 잘되는가?
③ 담장	붕괴되거나 붕괴 우려가 있는 부분이 있는가?
	배부른 부분이 있는가?
	담장 하부의 배수는 잘되는가?
	담장 기와가 파손‧탈락된 곳이 있는가?
	담장 줄눈이 탈락된 부분이 있는가?
④ 석조물	지의류, 이끼류 등 균류가 자라고 있는가?
	지반 침하에 따라 무너질 우려는 없는가?
	훼손된 부재는 없는가?
⑤ 홍살문	기둥 하부(장부촉 포함)의 부식으로 도괴 우려가 있는가?
	벌레 때문에 구멍이 생겼거나 곰팡이 균류가 자라고 있는가?
(검토 의견)
점검 일시: 점검자: 소속 (직) 성명 (인)