■ 국립수목원 연구장비 심의 및 운영관리 규정 [별표 2] <개정 2020.  7.  28.>

연구장비 활용상태 판정 기준

구분	판정기준
저활용 장비	① 당초 활용을 목적으로 구축 후 사용 및 사양 저조, 경제적 보유 수준이 적합하지 않은 이유 등으로 정상가동은 가능하나 활용도가 낮은 장비 ② 장비 가동률이 10% 미만인 장비
유휴 장비	① 당초 활용을 목적으로 구축 후 활용성 상실 등의 사유로 가동이 중지된 장비 ② 6개월 이상 가동이 중지된 장비
불용 장비	① 계속 가동이 정지되어 향후 활용 가능성이 희박하고 비경제적이어서 더 이상 보유할 필요성이 없다고 판단되는 장비 ② 당초 활용을 목적으로 구축 후 치명적 파손, A/S 불가 등의 사유로 인해 더 이상 정상가동이 불가능한 장비