■ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 6]
소방시설관리사시험 과목의 세부 항목(제28조 관련)
1. 제1차시험 과목의 세부 항목
과목명	주요 항목		세부 항목
소방안전관리론	연소이론		연소 및 연소현상
	화재현상		화재 및 화재현상
			건축물의 화재현상
	위험물		위험물 안전관리
	소방안전		소방안전관리
			소화론
			소화약제
소방기계 점검실무	소방유체역학		유체의 기본적 성질
			유체정역학
			유체유동의 해석
			관내의 유동
			펌프 및 송풍기의 성능 특성
	소방 관련 열역학		열역학 기초 및 열역학 법칙
			상태변화
			이상기체 및 카르노사이클
			열전달 기초
	소방기계설비 및 화재안전기준		소화기구
			옥내소화전설비, 옥외소화전설비
			스프링클러설비(간이스프링클러설비 및 조기진압형스프링클러설비를 포함한다)
			물분무등소화설비
			피난기구 및 인명구조기구
			소화용수설비
			제연설비
			연결송수관설비
			연결살수설비
			연소방지설비
			기타 소방기계 관련 설비
	비고: 각 소방시설별 점검절차 및 점검방법을 포함한다.
소방전기 점검실무	전기회로		직류회로
			정전용량과 자기회로
			교류회로
	전기기기		전기기기
			전기계측
	제어회로		자동제어의 기초
			시퀀스 제어회로
			제어기기 및 응용
	전자회로		전자회로
	소방전기설비 및 화재안전기준		경보설비
			유도등
			비상조명등(휴대용비상조명등을 포함한다)
			비상콘센트설비
			무선통신보조설비
			기타 소방전기 관련 설비
	비고: 각 소방시설별 점검절차 및 점검방법을 포함한다.
소방 관계 법령	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
	「소방기본법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
	「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
	「건축법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙(건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙을 포함한다)
	「초고층 및 지하연계 복합건축물재난관리에 관한 특별법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙
	비고 1. 소방 관계 법령의 개정 이력을 포함한다. 2. 건축법령은 방화구획, 내화구조, 건축물의 마감재료, 직통계단, 피난계단, 특별피난계단, 비상용승강기, 피난용승상기, 피난안전구역, 배연창 등 피난시설, 방화구획 및 방화시설 등 소방시설등 자체점검과 관련된 사항으로 한정한다.
2. 제2차시험 과목
과목명		주요 항목		세부 항목
소방시설등 점검실무		소방대상물 확인 및 분석		대상물 분석하기
				소방시설 구성요소 분석
				소방시설 설계계산서 분석
		소방시설 점검		현황자료 검토
				소방시설 시공상태 점검
				소방시설 작동 및 종합 점검
		소방시설 유지관리		소방시설의 운용 및 유지관리
				소방시설의 유지보수 및 일상점검
소방시설등 관리실무		관련 서류의 작성		소방계획서의 작성
				재난예방 및 피해경감계획서 작성
				각종 소방시설등 점검표의 작성
		유지관리계획의 수립		소방시설 유지관리계획서 작성
				인력 및 장비 운영