■ 소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙 [별표 5] <개정 2022. 7. 27.>

형식승인 및 변경승인의 처리기간(제10조 관련) (단위: 일)
구 분	형식승인	변경승인
피난사다리 스프링클러헤드(개방형만 해당한다) 관창 소화전(옥내소화전 방수구만 해당한다)	35	25
기동용수압개폐장치 완강기(간이완강기만 해당한다) 가스관선택밸브	35	30
소화기(축압식은 제외한다) 소화약제(포소화약제는 제외한다) 투척용소화용구 유수제어밸브 소화전(옥외소화전만 해당한다) 발신기 경종	40	30
구조대 완강기(지지대를 포함한다)	45	30
스프링클러헤드(폐쇄형의 금속물질밀폐구조만 해당한다) 소방호스 방염제 수신기(GP형ㆍGR형 및 복합형은 제외한다) 유도등 및 비상조명등 소화약제(포소화약제만 해당한다) 중계기(GP형ㆍGR형 및 복합형은 제외한다) 캐비닛형자동소화장치	50	35
누전경보기	60	45
소공간용 소화용구	65	50
소화기(축압식만 해당한다) 주방용자동소화장치 가스자동소화장치 분말자동소화장치 고체에어로졸자동소화장치 자동확산소화기 에어로졸식소화용구 감지기 가스누설경보기 수신기(GP형ㆍGR형 및 복합형만 해당한다) 중계기(GP형ㆍGR형 및 복합형만 해당한다) 공기호흡기(충전기는 제외한다)	75	60
스프링클러헤드(폐쇄형의 비금속물질밀폐구조만 해당한다)	115	100
공기호흡기(충전기만 해당한다)	120	60
비고 1. 형식승인을 위한 시험 중 합성수지노화시험, 가속노화시험 등 장기간이 소요되는 시험이 적용되는 소방용품인 경우에는 해당 시험일만큼 처리기간을 연장할 수 있다. 2. 제7조제3항 및 제9조제4항에 따라 보완을 요청한 경우에는 보완에 걸리는 기간 및 보완된 사항에 대한 시험에 걸리는 기간은 처리기간에 산입하지 않는다.