「화재조사 및 보고규정」일부개정 규정

소방정책본부

(화재조사팀)

화재조사및보고규정 일부개정규정

1. 개정이유

화재원인․장소 등을 현실에 맞도록 체계적으로 재정립하고 그동안 운영하면서 불합리한 부분을 일부 수정․보완하고자 함.

2. 주요내용

가. 화재조사관련 용어의 정의 재정립 (안 제2조)

화재, 발화, 발화열원, 최초착화물, 발화요인, 발화관련 기기,  동력원, 연소확대물, 소방․방화시설 등

나. 소방본부 및 소방서의 감식, 감정 및 시험을 위한 “화재조사 시험․분석 연구실” 설치․운영근거 제시(안 제9조)

다. 화재현장조사는 주간조사를 원칙으로 함으로써 정확한 현장감식체계 정착을 도모함 (안 제20조)

라. 화재의 유형 재정립(안 제28조)

건축․구조물화재, 자동차․철도차량화재, 위험물․가스제조소 등 화재, 선박․항공기화재, 임야화재,

마. 건축․구조물 화재의 소실정도를 구분하여 자동차․철도차량, 선박 및 항공기 화재시도 준용토록 하고, 즉소화재의 개념을 삭제함(안 제30조)

바. 화재원인 및 장소분류체계 신설(안 제42조)

(1) 화재원인을 발화열원, 발화요인, 최초착화물 등으로 구분하여    화재원인분류표에 의해 분류

(2) 화재발생장소, 발화지점, 소방․방화시설 등에 대하여는 화재    장소 등 분류표에 의해 분류

사. 화재증명원발급 신청범위 및 기관 확대 개선 (안 제52조)

(1) 신청범위 : 관계자 및 위임자 → 제한 없음

(2) 발급기관 : 소방서장 → 소방서장, 소방방재청장

※ 화재발생종합보고서, 증명원 등 서식의 정비 및 개선

소방방재청 훈령 제106호

화재조사및보고규정 일부개정규정

화재조사 및 보고규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의를 다음과 같이 한다.

1. “화재”란 사람의 의도에 반하거나 고의에 의해 발생하는 연소현상으   로서 소화시설 등을 사용하여 소화할 필요가 있거나 또는 화학적인    폭발현상을 말한다.

2. “조사”란 화재원인을 규명하고 화재로 인한 피해를 산정하기 위하여   자료의 수집, 관계자 등에 대한 질문, 현장확인, 감식, 감정 및 실험    등을 하는 일련의 행동을 말한다.

3. “감식”이란 화재원인의 판정을 위하여 전문적인 지식, 기술 및 경험을 활용하여 주로 시각에 의한 종합적인 판단으로 구체적인 사실관계를 명확하게 규명하는 것을 말한다.

4. “감정”이란 화재와 관계되는 물건의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 이와 관련된 모든 현상에 대하여 과학적 방법에 의한 필요한 실험을 행하고 그 결과를 근거로 화재원인을 밝히는 자료를 얻는 것을 말한다.

5. “조사관”이란 화재조사업무를 총괄하는 간부급 소방공무원을 말한다.

6. “조사자”란 화재조사업무를 수행하는 소방공무원을 말한다.

7. “관계자등”이란 소방기본법 제2조 제3호에 의한 관계인과 화재의 발견

자,  통보자, 초기 소화자 및 기타 조사 참고인을 말한다.

8. “발화”란 열원에 의하여 가연물질에 지속적으로 불이 붙는 현상을

말한다.

9. “발화열원”이란 발화의 최초원인이 된 불꽃 또는 열을 말한다.

10. “발화지점”이란 화재가 발생한 부위를 말한다.

11. “발화장소”란 화재가 발생한 장소를 말한다.

12. “최초착화물”이란 발화열원에 의해 불이 붙고 이 물질을 통해 제어

하기 힘든 화세로 발전한 가연물을 말한다.

13. “발화요인”이란 발화열원에 의하여 발화로 이어진 연소현상에 영향

을 준 인적․물적․자연적인 요인을 말한다.

14. “발화관련 기기”란 발화에 관련된 불꽃 또는 열을 발생시킨

기기 또는 장치나 제품을 말한다.

15. “동력원”이란 발화관련 기기나 제품을 작동 또는 연소시킬 때

사용되어진 연료 또는 에너지를 말한다.

16. “연소확대물”이란 연소가 확대되는데 있어 결정적 영향을 미친

가연물을 말한다.

17. “재조달가액”이란 화재당시를 기준으로 피해자산의 신품의 재취득

가액 또는 재건축비를 말하며 설계 감리비를 포함한다.

18. “내용년수”란 고정자산을 사용할 수 있는 최대년한을 말한다.

19. “상각율”이란 자산의 사용 년수 경과에 따른 자산가치의 감소율을 말한다.

20. “경년감가율”이란 건축, 기계등의 피해자산의 내용년수 경과에 따른

사용손모 자연손모로 인한 자산가치의 체감을 정액비율로 표시하는 것을 말한다.

21. “최종잔가율”이란 내용년수를 경과하여 사용하던 자산 등에 대하여

처분가액의 재조달가액에 대한 비율을 말한다.

22. “화재현장”이란 화재가 발생하여 소방대 및 관계자 등에 의해 소화

활동이 행하여지고 있는 장소를 말한다.

23 “상황실”이라 함은 소방관서 또는 소방기관에서 화재·구조·구급 등

각종 소방상황을 접수·전파 처리 등의 업무를 행하는 곳을 말한다.

24. “소방․방화시설”이란 소방시설 및 방화시설을 말한다.

제3조제1호를 다음과 같이 한다.

1. 화재원인조사

가. 발화원인 조사 : 발화지점, 발화열원, 발화요인, 최초착화물 및 발화

관련기기 등

나. 발견, 통보 및 초기소화상황 조사 : 발견동기, 통보 및 초기소화 등

일련의 행동과정

다. 연소상황 조사 : 화재의 연소경로 및 연소확대물, 연소확대사유 등

라. 피난상황 조사 : 피난경로, 피난상의 장애요인 등

마. 소방․방화시설 등 조사 : 소방․방화시설의 활용 또는 작동 등의

상황

제9조의 제목 “(감식, 감정의뢰 등)”을 “(감식, 감정 및 시험 등)”으로 하고, 동조

제1항중 “별지 제1호 서식 또는 별지 제3호 서식”을 “별지 제1호 서식“으로 하며, 동조

제2항중 ”별지 제2호 서식 또는 별지 제4호 서식”을 “별지 제2호 서식“으로 하고,

동조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 본부장 또는 서장은 과학적이고 합리적인 화재원인 규명을 위하여 화재현장에서 수거된 물품에 대하여 감정을 실시하고 원인입증을 위한 재현 등 시험을 실시 할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 의한 감정, 시험 등을 위하여 소방본부에 “화재조사 시험․분석연구실”을, 소방서에 “화재조사분석실”을 설치․운영한다.

제23조제4항중 “별지 제9-5호 서식”을 “별지 제4호 서식”으로 한다.

제28조의 제목 “(화재의 종류)”를 “(화재의 유형)”으로 하고, 동조제1항중 “화재의

종류는”을 “화재는”으로 하며, 동항제1호 내지 제6호를 각각 다음과 같이 하고,

동조제3항중 “화재의 종류”를 “화재”로 한다.

1. 건축․구조물 화재 : 건축물, 구조물 또는 그 수용물이 소손된 것

2. 자동차․철도차량 화재 : 자동차, 철도차량 및 피견인 차량 또는 그

적재물이 소손된 것

3. 위험물․가스제조소 등 화재 : 위험물제조소 등, 가스제조․저장․취급

시설 등이 소손된 것

4. 선박․항공기화재 : 선박, 항공기 또는 그 적재물이 소손된 것

5. 임야화재 : 산림, 야산, 들판의 수목, 잡초 경작물 등이 소손된 것

6. 기타화재 : 위의 각 호에 해당되지 않는 화재

제30조의 제목 “(화재의 소실정도 및 즉소화재)”를 “(화재의 소실정도)”로

하고, 동조제1항중 “화재소실정도는”을 “건축․구조물화재의 소실정도는”

으로 하며, 동조제2항을 다음과 같이 한다.

② 자동차․철도차량, 선박 및 항공기 등의 소실정도는 제1항의 규정을 준용한다.

제39조제1항중 “선착대 파출소 등의 선임자는 제30조 제1항의 규정에 의한

화재시 별지 제11호 서식에 의거”를 “119안전센터 등의 선임자는 화재시

별지 제5호 서식에 따라”로 한다.

제40조의 제목 “(소방활동구역의 설정)”을 “(소방활동구역의 설정 및 현장보존)”

으로 하고, 동조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 서장은 소화활동시 현장물건 등의 이동 또는 파괴를 최소화하여 원활한 화재조사활동이 이루어 질 수 있도록 현장보존에 노력하여야 한다.

제41조를 다음과 같이 한다.

제41조(화재현장의 주간조사) 감식 등 화재현장조사는 주간에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 화재당시, 화재대상물에 대한 기본현황 조사, 관계자에 대한 질문조사 또는 서장이 긴급하게 조사할 필요가 있다고 판단한 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

제42조의 제목 “(화재원인조사)”를 “(화재원인 등 조사 및 분류)”로 하고, 동조에 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 신설한다.

③ 화재원인은 발화열원, 발화요인, 최초착화물 등을 종합적으로 검토하여 소방방재청장이 정하는 국가화재분류체계에 의한 화재원인 등 분류표에 의하여 분류한다.

④ 화재발생장소, 발화지점, 소방방화시설 등에 대하여는 소방방재청장이 정하는 국가화재분류체계에 의한 화재장소 등 분류표에 의하여 분류한다.

제43조제1항중 “제48조 제5호”를 “별지 제6호”로 한다.

제45조제1항 각호 외의 부분 단서를 삭제한다.

제46조제3항중 “별지 제12호서식”을 “별지 제8호서식“으로 한다.

제47조제1항중 “별지 제9호, 제9-2호, 제9-3호, 제9-4호, 제9-5호”를 “별지

제3호 내지 제3-12호 서식 중 해당 서식과 별지 제4호, 별지 제5호”로 하

고, 동조제2항중 “(즉소 화재의 경우는 제외함):별지 제9호“를 “별지 제3호

내지 제3-12호 서식 중 해당 서식과 별지 제4호 서식, 별지 제5호”으로 한다.

제48조를 다음과 같이 한다.

제48조(화재조사서류의 서식)화재조사에 필요한 서류의 서식은 다음 각 호의 서식으로 한다.

1. (□ 감식․감정, □ 감정)의뢰서 : 별지 제1호 서식

2. (□ 감식․감정, □ 감정)결과통지서 : 별지 제2호 서식

3. 화재발생종합보고서 별지 제3호 서식

4. 화재현황조사서 : 별지 제3-2호 서식

5. 화재유형별조사서(건축․구조물 화재) : 별지 제3-3호 서식

6. 화재유형별조사서(자동차․철도차량) : 별지 제3-4호 서식

7. 화재유형별조사서(위험물․가스제조소 등 화재) : 별지 제3-5호 서식

8. 화재유형별조사서(선박․항공기화재) : 별지 제3-6호 서식

9. 화재유형별조사서(임야화재) : 별지 제3-7호 서식

10. 화재피해조사서(인명) : 별지 제3-8호 서식

11. 화재피해조사서(재산) : 별지 제3-9호 서식

12. 방화․방화의심 조사서 : 별지 제3-10호 서식

13. 소방방화시설 활용조사서 : 별지 제3-11호 서식

14. 화재현장조사서 : 별지 제3-12호 서식

15. 질문기록서 : 별지 제4호 서식

16. 화재현장출동보고서 : 별지 제5호 서식

17. 재산피해신고서 : 별지 제6호 서식

18. (자동차․철도․선박․항공기)피해신고서 : 별지 제7호 서식

19. 화재․구조․구급상황 보고서 : 별지 제8호 서식

제49조제1항중 “해당 조서를 작성하여야 한다.”를 “다음 화재조사 서류 중 해당서류를 작성하여야 한다.”로 하고, 동항에 제1호 내지 제3호를 각각 다음과 같이 신설하며, 동조제2항을 다음과 같이 하고, 동조제3항 및 제4항을 각각 삭제한다.

1. 화재발생종합보고서(별지 제3호 서식 내지 별지 제3-12호 서식)

2. 질문기록서(별지 제4호 서식)

3. 화재현장출동보고서(별지 제5호 서식)

② 치외법권지역 등 조사권을 행사할 수 없는 경우는 조사 가능한 내용만

조사하여 별지 제3호 내지 제3-12호 서식 중 해당서류를 작성한다.

제52조제1항을 다음과 같이 한다.

① 서장은 민원인이 화재증명원의 발급을 신청하면 별지 제10호 서식에 의한 화재증명원발급대장에 기록을 한 후 별지 제11호의 서식에 의한 화재증명원을 발급하여야 하며, 관공서, 공공기관․단체, 보험사에서 공문으로 발급을 요청시 공용발급할 수 있다.

제52조제2항중 “조사의뢰서(별지 제13호 서식)”를 “조사의뢰서(별지 제9호 서식)”로 하고, “조사(별지 제14호 서식)”를 “조사를 하며,  별지 제5호 서식인 화재현장출동보고서의 작성은 생략할 수 있다.”로 하며, 동조제3항중 “별지 제15호서식”을 “별지 제11호 서식”으로 하고, 동조제5항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

단, 소방방재청장은 민원인이 행정자치부에서 운영하는 통합전자민원창구(G4C)로 신청시 소유주 등으로 등재된 자에 대하여 전자민원문서로 발급할 수 있다.

제53조중 “의거”를 “따라”로 한다.

별지 제1호 서식 내지 별지 제3호 서식 및 별지 제4호 서식 내지 별지 제11호 서식을 각각 별지와 같이 한다.

별지 제 제3-2호 서식 내지 별지 제3-12호 서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

별지 제9-2호 서식 내지 별지 제9-5호 서식 및 별지 제12호 서식 내지 별지 제15호 서식을 각각 삭제한다.

부       칙〔2006. 12.27〕

이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

【별지 제1호 서식】

제 호 년 월 일 귀하 소방서장(인) (□ 감식․감정, □ 감정) 의 뢰 서 건 명 :
화재상황	일 시	년 월 일 시 분경	화재번호
	장 소
1. 발생개요
2. 감정물건 및 수거장소 등

【별지 제2호 서식】

제 호 년 월 일 소방서장 귀하 (인) (□ 감식․감정, □ 감정) 결과 통지서 건 명 :
화재상황	일 시	년 월 일 시 분경	화재번호
	장 소
조 사 결 과
1. 원인개요
2. 판단입증사항
3. 감정사항
4. 원인조사 결과(발화열원, 발화요인, 최초착화물 등)

【별지 제3호 서식】

문서번호	00과 - 0000		담 당	과 장	서 장
시행일자	20. 00. 00.
보존기간	영구
공개여부	비공개

화재발생종합보고서

0 0 소 방 서

【별지 제3-2호 서식】       화재현황 조사서

ꊱ 소방관서

①

소방서

119안전센터

119지역대

ꊲ 화재발생 및 출동

④ 거    리     소방서

.

km,   119안전센터

.

km,   119지역대

.

km

년       월     일     시    분                                 년        월     일     시    분

① 접   수

② 출   동

③ 도   착

④ 초   진

⑤ 완   진

⑥ 귀   소

년         월      일      시    분        요일

발생일시

ꊳ 화재발생장소 및 유형

① 주    소

시․도        시․군          구        읍․면․동․리(로)      번지                  마을

② 대    상

/

대상(도로)명                건물층수(지하/지상)      발화층              발화지점

③ 유    형   □ 건축․구조물     □ 자동차․철도차량         □ 위험물․가스제조소등

□ 선박․항공기     □ 임      야                □ 기      타

ꊴ 화재원인

□ 작동기기       □ 담뱃불, 라이터불   □ 마찰, 전도, 복사    □ 불꽃, 불티   □ 폭발물, 폭죽

□ 화학적 발화열  □ 자연적 발화열     □ 기타               □ 미상

소분류

① 발화열원

③ 최초착화물

□ 가  구      □ 침구, 직물류    □ 종이, 목재, 건초 등  □ 합성수지      □ 간판, 차양막 등

□ 식  품      □ 전기, 전자      □ 위험물 등            □ 가연성 가스

□ 자동차, 철도차량, 선박, 항공기  □ 쓰레기류            □ 기타          □ 미상

② 발화요인

□ 전기적 요인    □ 기계적 요인    □ 가스누출(폭발)    □ 화학적 요인    □ 교통사고

□ 부주의         □ 자연적 요인    □ 기타             □ 미상

□ 방화 ( 방화     방화의심 )

소분류

소분류

④ 발화개요

년        월       연번

화재번호

-

-

□  수    정

(재산피해)    총계

,

,

천원   (예상피해액

,

,

천원)

① 인명피해  사망

명, 부상

명   ② 이 재 민

세대,

명

① 부 동 산

,

,

천원       ② 동   산

,

,

천원

③ 소실면적

,

,

㎡

④ 소실동(대)수  •건축․구조물

동 •차량등

대

⑤ 소실정도     •건축물

동,

동,

동   •차량 등

대,

대,

대

전소        반소,     부분소                    전소        반소,     부분소

ꊷ 피해 및 인명구조

(인명피해)    총계

명

(인명구조)   ① 구조

명,               ② 유도대피

명

소분류

② 연소확대 사유(★ 복수선택 가능)             □ 해당없음

□ 화재인지․신고 지연             □ 가연성물질의 급격한 연소          □ 현장진입 지연(불법주차)

□ 현장도착 지연(교통혼잡)        □ 원거리 소방서               □ 방화구획 기능 불충분

□ 덕트․샤프트의 연통 역할   □ 인접건물과의 이격거리 협소    □ 목조건물의 밀집등

□ 기상(건조, 강풍 등)         □ 기타                        □ 미상

① 연소확대물                 □ 해당없음

□ 가  구      □ 침구, 직물류    □ 종이, 목재, 건초 등    □ 합성수지    □ 간판, 차양막 등

□ 식  품      □ 전기, 전자      □ 위험물 등              □ 가연성 가스

□ 자동차, 철도차량, 선박, 항공기  □ 쓰레기류              □ 기타        □ 미상

ꊶ 연소확대

□ 계절용기기 □ 생활기기 □ 주방기기 □ 영상․음향기기 □ 사무기기 □ 조명, 간판 □ 배선,배선기구 □ 전기설비 □ 산업장비 □ 농업용 장비  □ 의료장비 □ 상업장비 □ 차량․선박부품 □ 기타 □ 미상

•제품  회사명

제품명

제품번호

제조일

년    월    일

□ 확인불가능

•동력원  □ 전기 □ 가스 □ 유류 □ 고체 □ 기타      소분류

ꊵ 발화관련 기기          □ 해당없음

① 발화관련 기기

② 제품 및 동력원

소분류

첨부서류

① 화재 유형별 조사서

□ 1.1 건축․구조물 화재   □ 1.2 자동차․철도차량 화재   □ 1.3 위험물․가스제조소등  화재

□ 1.4 선박․항공기 화재   □ 1.5 임야화재                 □ 1.6 기타화재(첨부없음)

① 인   원

명

총계         소방        의소대        경찰      일반직      군인   한전,가스등 유관기관   기타

② 장   비

대

총계         펌프,물탱크  고가(굴절)    화학       구조      구급       헬기       선박      기타

③ 사용 소방용수    소화전

,       ,       ,       ,

급수탑

,     ,

저수조

,       ,       ,       ,

기  타

,

ꊹ 동원인력

소 속	계 급	성 명	비 고

작 성 자

기상상황

① 날    씨

② 온    도

℃

③ 습    도

%                        ④ 풍    향

⑤ 풍    속

m/s                       ⑥ 기상특보

보험가입            □ 해당없음

① 가입회사

② 보험금액

,

,

천원

•부동산

,

,

천원      •동  산

,

,

천원

③ 계약기간

,

~

,

④ □ 화재보험의무가입대상(특수건물)

년         월               년        월

ꊸ 관 계 자

① 소   유   자  성명

연령

세  □ 남, □ 여  전화

② 점유(운전)자  성명

연령

세  □ 남, □ 여  전화

③ 방화관리자  성명

연령

세  □ 남, □ 여  전화

(위험물안전관리자)

② 화재피해 조사서

□ 2.1 인명피해            □ 2.2 재산피해

③ 방화․방화의심 조사서  □   ④ 소방방화시설 활용 조사서  □ ⑤ 화재현장 조사서  □

【별지 제3-3호 서식】   화재유형별 조사서 (건축 ․ 구조물 화재)

□  수    정

④ 연소확대 범위

ꊳ 장    소

□ 방화관리대상     □ 다중이용업

□ 발화지점만 연소                  □ 발화층만 연소                  □ 다수층 연소

□ 발화건물 전체 연소               □ 인근 건물 등으로 연소 확대

① 시설용도                                                          ￭ 특정소방대상물

□ 신  축     □ 증  축     □ 개  축     □ 기  타

□ 사용중                             □ 철거중                         □ 공  가

□ 공사중

ꊲ 건물상태

ꊱ 건축 ․ 구조물 현황

① 건물구조

식

조

즙 /

동

② 층   수    지  상

층,     지  하

층

③ 면   적    연면적

,

,

㎡       바닥면적

,

,

㎡

□ 근린생활시설

□ 위락시설

□ 문화집회 및 운동시설

□ 판매시설 및 영업시설

□ 숙박시설 □ 노유자시설

□ 의료시설 □ 공동주택

□ 업무시설

□ 통신촬영시설

□ 교육연구시설

□ 청소년시설  □ 공장

□ 창고시설

□ 운수자동차관련시설

□ 관광휴게시설

□ 동식물관련시설

□ 위생등관련시설

□ 교정시설

□ 위험물저장 및 처리시설

□ 지하가  □ 지하구

□ 문화재  □ 복합건축물

□ 주거시설        단독주택     공동주택     기타주택

□ 교육시설        학교                연구, 학원

□ 판매,업무시설     판매    공공기관   일반업무   숙박시설

청소년시설   군사시설     교정시설

□ 집합시설        관람장  공연장  종교  전시장  운동시설

□ 의료,복지시설     건강         의료           노유자

□ 산업시설        공장시설     창고     작업장     발전시설

지중시설     동식물시설     위생시설

□ 운수․자동차시설     자동차시설   항공시설  항만시설  역사,터미널

□ 문화재시설      문화재

□ 생활서비스      위락    오락    음식점     일반서비스

□ 기타 건축물     기타 건축물

소분류

소분류

□ 후생복리     □ 교육복지    □ 업무    □ 일반생활        □ 기타

￭ 부속용도            □  해당없음

소분류

□ 구조    □ 기능     □ 설비, 저장     □ 생활공간     □ 출구    □ 공정시설    □ 기타

② 발화지점                                                                         □ 미상

③ 발화층수  □ 지상

층 / □ 지하

층  ④ 소실면적

,

,

㎡

【별지 제3-4호 서식】   화재유형별 조사서 (자동차 ․ 철도차량)

① 자동차․농업․건설․군용차량

□ 앞 좌 석	□ 뒷 좌 석

□ 엔 진 룸	□ 트 렁 크

□ 바    퀴	□ 적 재 함

□ 연료탱크	□ 기    타

□  수    정

② 철도차량

□ 객실 (좌석)	□ 기  관  실

□ 바      퀴	□ 연 료 탱 크

□ 화  물  실	□ 화  장  실

□ 객차연결통로	□ 기      타

① 제조회사

② 차량번호

③ 연    식

년

④ 차 량 명

ꊲ 형    식

ꊴ 참고사항

② 농업기계

□ 트랙터      □ 경운기      □ 기타

③ 건설기계

□ 굴삭기      □ 덤프트럭    □ 기타

④ 군용차량

□ 군용차량    □ 기타

⑤ 철도차량

□ 전  동  차              □ 기  관  차

• 철도구분  □ 국철  □ 지하철  □ KTX

① 자 동 차

□ 승용자동차              □ 화물자동차

□ 승합자동차

버스                소형 승합차

캠핑용 자동차 또는 캠핑용 트레일러
기타

□ 특수자동차         □ 오토바이

• 장소  □ 고속(전용)도로    □ 일반도로

□ 주차장      □ 공지   □ 기타

ꊱ 구    분

ꊳ 발화지점                                                              □ 미상

【별지 제3-5호 서식】화재유형별 조사서(위험물 ․ 가스제조소등 화재)

□  수    정

ꊴ 화재경위

□ 제조소등 내부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등 내부에서 그친 경우

□ 제조소등 내부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등 외부로 확대된 경우

□ 제조소등 외부에서 (□ 발화, □ 폭발)하여 당해 제조소등으로 전이된 경우

□ 제조소등의 위험물이 누출되어 제조소등 외부에서 (□ 발화, □ 폭발)한 경우

ꊱ 대    상          □ 건 축 물                 □ 시 설 물(탱크)          □ 차    량

① 구    조

식

조

즙

동

② 층   수    지  상

층,     지  하

층

③ 면   적    연면적

,

,

㎡       바닥면적

,

,

㎡

ꊳ 발화지점                                                               □ 미상

① 위험물 취급시설

□ 주  입  구     □ 펌      프      □ 탱크   본체   □ 작  업  실     □ 보  관  실

□ 반  응  기    □ 고정주유설비      □ 토  출  구     □ 차      량       □ 기      타

② 부속시설

□ 사  무  실    □ 점       포       □ 식당․휴게소  □ 전  시  장     □ 정  비  소

□ 세  차  기    □ 대기실/주거시설  □ 외       부   □ 기      타

⑤ 허가품명

류,

⑥ 허가량

③ 완공 년․월․일

,

,

④ 차량번호

년          월       일

② 가스 제조소 등

□ 고압가스 제조시설       □ 고압가스 저장시설      □ 액화산소를 소비하는 시설

□ 액화석유가스 제조시설   □ 액화석유가스 저장시설  □ 가스 공급시설  □ 기    타

① 위험물 제조소 등

□ 제 조 소           □ 옥내저장소       □ 옥외탱크 저장소       □ 옥내탱크 저장소

□ 지하탱크 저장소    □ 간이탱크 저장소  □ 이동탱크 저장소       □ 옥외 저장소

□ 암반탱크저장소     □ 주유 취급소      □ 판매 취급소           □ 이송 취급소

□ 일반 취급소        □ 기    타

ꊲ 제조소 등의 구분

ꊵ 참고사항

【별지 제3-6호 서식】 화재유형별 조사서 (선박 ․ 항공기 화재)

□  수    정

ꊲ 형    식

③ 톤    수

,

TON

④ 기종/명칭

⑤ 수용인원

명

① 제조회사

② 연    식

년

ꊱ 구    분

① 선      박

□ 유  람  선          □ 여  객  선

□ 화  물  선          □ 유  조  선

□ 바  지  선          □ 어      선

□ 수상 레저기구(보트 등)

□ 함정(군함 등)

□ 특수작업선(해양관측선 등)

□ 기      타

② 항  공  기

□ 비  행  기       □ 회전익항공기(헬리콥터)

□ 비  행  선       □ 활   공   기(글라이더)

□ 경 비 행 기       □ 기        타

ꊳ 발화지점                                                               □ 미상

① 기기 작동실

□ 기   관   실      □ 전   기   실

□ 갑        판      □ 조타실(조정실)

□ 취   사   실      □ 엔        진

□ 기   계   실      □ 기        타

② 부속시설

□ 계        단     □ 식        당

□ 사   무   실     □ 화   장   실

□ 화   물   실     □ 무   대   부

□ 객        실      □ 기        타

ꊴ 참고사항

【별지 제3-7호 서식】   화재유형별 조사서 (임야화재)

□  수    정

ꊱ 구    분

② 들    불  □ 숲 □ 들판 □ 논밭두렁 □ 과수원 □ 목초지 □ 묘지 □ 군사격장 □ 기타

① 산    불    □ 국유림                   □ 공유림                   □ 사유림

( □ 국립공원   □ 도립공원   □ 시․군립공원     □ 자연휴양림 )

□ 미  상

③ 성   별  □ 남     □ 여

④ 전   화

① 성   명

② 연   령

세

ꊲ 방 ․ 실화자

□ 산정상                □ 산중턱                □ 산아래                □ 평  지

ꊳ 발화지점

ꊷ 참고사항

ꊵ 피해사항

① 산림피해면적

,

㎡     ② 건   물

동    ③ 기   타

ꊶ 발견(신고) 사항                                                                 □ 미상

① 일     시

,

,

,

년          월       일         시       분

② 인적사항      성명

연령

세       성별  □ 남 □ 여

ꊴ 화재경위

① 구    분

□ 입산자 실화                  □담뱃불    □모닥불    □취사행위    □기타

□ 논․밭두렁으로부터 확대     □ 쓰레기 소각장에서 확대   □ 성묘객으로부터 화재

□ 건물로부터 확대             □ 자동차로부터 확대        □ 축사, 비닐하우스로부터 확대

□ 군사격장으로부터 확대       □ 기    타                 □ 미    상

② 발생개요

□ 미  상

【별지 제3-8호 서식】     화재피해 조사서 (인명)

□  수    정

연  번

ꊱ 사 상 자                                                                   □ 소방공무원

① 인적사항      성명

연령

세       성별  □ 남 □ 여

② 주    소

시도          시군구           읍면동           번지                대상명(APT 0동000호)

ꊴ 사상원인

□ 연기․유독가스 흡입    □ 연기, 유독가스 흡입 및 화상    □ 화상   □ 넘어지거나 미끄러짐  □ 건물붕괴  □ 피난중 뛰어내림   □ 갇힘   □ 복합원인   □ 기  타   □ 미  상

ꊷ 참고사항

ꊲ 사상정도

□ 사망                   □ 중상                   □ 경상

□ 수면중          □ 음주상태

□ 약물복용 상태   □ 정신장애

□ 지체장애        □ 관리자부재

□ 해당없음

① 인적

□ 출구잠김            □ 출구 장애물

□ 출구위치 미인지     □ 연기(화염)로 피난불가

□ 출구 혼잡           □ 방범창(문)

□ 차량충돌, 전복       □ 기타         □ 미상

② 물적

① 부    위

□ 머     리    □ 목과 어깨

□ 가     슴    □ 복     부

□ 척     추    □ 팔

□ 다     리    □ 다수 부위

□ 내  과 계    □ 얼     굴

□ 기     타    □ 미      상

ꊶ 사상부위 및 외상

② 외    상

□ 찰  과  상    □ 열      상

□ 타  박  상    □ 염      좌

□ 탈      구    □ 골      절

□ 기      타    □ 미      상

③ 화상정도

□ 1도화상

□ 2도화상

□ 3도화상

□ 기도화상

ꊳ 사상시 위치 ․ 행동

① 발 화 층

( 건축구조물,   위험물․가스제조소 등 화재시        □ 지상   □ 지하

층 )

③ 사상시 행동 □ 피난중     □ 구조요청중       □ 화재 진압중   □ 화재현장 재진입

□ 행동불가능 □  비이성적 행동   □ 기    타      □ 미    상

② 사상위치

( 건축구조물,   위험물․가스제조소 등 화재시        □ 지상   □ 지하

층 )

ꊵ 사상전 상태(★ 복수선택 가능)

【별지 제3-9호 서식】 화재피해 조사서 (재산) □ 수 정 ꊱ 부동산산정서 (신축단가(㎡)×[100%-(경년감가율×경과년수)]×소실면적×소실정도)
대상명	구조·형식	㎡당 신축단가	경 년 감가율	경과 년수		소 실 면 적 (㎡)		소실 정도		피해액 (최종잔가)
ꊲ 부대설비등 산정서 (재조달가액×[100%-(경년감가율×경과년수)] × 소실정도)
시설명	구조·형식	재조달가액	경 년 감가율		경과 년수		소 실 정 도		피해액 (최종잔가)
ꊳ 수용물 기타 산정서 (재조달가액×[100%-(경년감가율×경과년수)]× 소실정도)
대상명	구조·형식	재조달가액	경 년 감가율	경과 년수		수 량 (개)		소실 정도		피해액 (최종잔가)
계
피해액 총 계

【별지 제3-10호 서식】     방화 ․ 방화의심 조사서

ꊸ 참고사항

ꊵ 도착시 초기상황

② 초기정보

① 화재상황    □ 화재초기    □ 성장기      □ 최성기      □ 말기

□ 창문이 열려있음     □ 창문이 잠겨 있음   □ 현관문이 열려 있음

□ 현관문이 잠겨 있음  □ 소방서 강제 진입   □ 소방서 도착전 강제진입 흔적

□ 보안시스템 작동     □ 보안시스템 미작동

ꊱ 구    분

□ 방화                           □ 방화의심 (추정)

① 인적사항      성명

연령

세       성별  □ 남 □ 여

② 주    소

시도          시군구           읍면동           번지                대상명(APT 0동000호)

ꊷ 방화자                                                               □ 미상

ꊶ 방화연료 및 용기

□ 현장주변에서 획득        □ 현장에서 획득               □ 미확인

ꊴ 방화의심 사유

□ 외부 침입흔적 존재       □ 유류사용 흔적           □ 범죄은폐

□ 거액의 보험 가입         □ 2지점 이상의 발화점       □ 연소현상 특이(급격 연소)

□ 기    타

ꊲ 방화동기

□ 단순 우발적        □ 불만해소           □ 가정불화      □ 정신이상  □ 싸움

□ 비관자살           □ 보험사기           □ 보복(손해목적)  □ 범죄은폐  □ 사회적 반감

□ 채권채무            □ 시    위           □ 기    타        □ 미    상

ꊳ 방화도구

① 연    료

② 용    기

③ 점화장치

□ 인화성 액체     □ 가연성 가스    □ 점화가능 고체   □ 일반가연물

□ 폭       약     □ 기      타     □ 미       상

□ 유  리  병      □ 플라스틱병     □ 컵           □ 압력용기   □ 캔

□ 유  류  통      □ 박      스     □ 기    타     □ 미    상

□ 심      지      □ 촛      불     □ 담    배     □ 전기부품

□ 기 계  장 치      □ 리  모  콘     □ 화 학약 품    □ 성냥․라이터

□ 시한․지연장치  □ 기      타     □ 미     상

□  수    정

【별지 제3-11호 서식】   소방방화시설 활용 조사서

□  수    정

□ 수신기 고장             □ 전원차단

□ 설비불량                □ 회로불량

□ 감지기불량              □ 기타      □ 미상

□ 전원차단       □ 기기불량        □ 기    타

⑥ □ 가스누설경보기

• □ 경보            □ 미경보

□ 미상

□ 건전지 방전             □ 건전지 없음

□ 전원차단                □ 기    타

⑤  □ 단독경보형감지기

• □ 작동            □ 미작동

□ 미상

□ 거주자 대응             □ 거주자 대응 실패

□ 거주자 없음             □ 미 상

④ □ 자동화재탐지설비

• □ 작  동

• □ 미작동

• □ 소규모화재로 미작동      □ 미 상

• 감지기 종류

③ □ 누전경보기

• □ 작동            □ 미작동               □ 미상

□ 전원차단      □ 음향장치 고장

□ 기    타

② □ 비상방송설비

• □ 방송            □ 미방송

□ 미상

□ 수신기 전원차단            □ 음향장치 고장

□ 발신기 누름 버튼 고장      □ 사용법 미숙지

□ 기    타

① □ 비상경보설비

• □ 경보            □ 미경보

□ 미상

ꊲ 경보설비

□ 전원차단   □ 방수압력 미달   □ 기구 미비치

□ 설비불량   □ 사용법 미숙지   □ 기    타

④ □ 옥외소화전

• □ 사용    □ 미사용/효과미비

□ 미상

③ □ 스프링클러 설비, 간이스프링클러, 물분무등 소화설비

•작동 및 효과성     □ 효과적 작동              □ 소규모 화재로 미작동

□ 미작동 또는 효과없음     □ 미    상

•미작동 또는 효과없음

• 종    류

□ 전원차단   □ 방수압력 미달   □ 기구 미비치

□ 설비불량   □ 사용법 미숙지   □ 기    타

② □ 옥내소화전

• □ 사용    □ 미사용/효과미비

□ 미상

□ 소화약제 미충전 □ 소화약제 부족   □ 고    장

□ 사용법 미숙지   □ 노    후        □ 기    타

① □ 소화기구

• □ 사용            □ 미사용

□ 미상

• 종    류

ꊱ 소화시설

ꊳ 피난설비

① □ 피난기구

• □ 사용     □ 미상   □ 미사용

□ 사용 필요없음

•종    류  □ 피난사다리   □ 완강기(간이완강기 포함)   □ 구조대, 공기안전매트   □ 피난밧줄

② □ 유도등

• □ 작동            □ 미작동

□ 미상

• 종    류

③ □ 비상조명등

• □ 작동            □ 미작동

□ 미상

□ 전원차단               □ 전구불량

□ 충전지 불량            □ 기    타

□ 전원차단               □ 전구불량

□ 기    타

□ 거치대 미비            □ 사용법 미숙지

□ 탈출공간 미확보        □ 기    타

ꊴ 소화용수설비

① □ 사용  □ 미사용  □ 미상  ② 종류  □ 소화전   □ 소화수조 / 저수조   □ 급수탑

ꊵ 소화활동설비

① □ 제연설비

• 작동 및 효과성   □ 작동      □ 작동하였으나 효과 없음

□ 소규모 화재로 미작동 □ 미작동

□ 미상

②  □ 연결송수관설비

• □ 사용            □ 미사용

□ 사용 필요없음   □ 미상

□ 송수구 불량            □ 배관불량

□ 시설노후               □ 기    타

③ □ 연결살수설비

• □ 사용            □ 미사용

□ 사용 필요없음   □ 미상

□ 송수구 불량    □ 헤드 불량    □ 배관불량

□ 시설노후               □ 기    타

④ □ 비상콘센트설비

• □ 사용            □ 미사용

□ 사용 필요없음   □ 미상

□ 콘센트 불량            □ 배선불량

□ 시설노후               □ 기    타

⑤ □ 무선통신보조설비

⑥ □ 연소방지설비

ꊷ 초기소화활동         □ 해당없음

□ 소화기사용   □ 옥내․ 옥외소화전사용   □ 피난방송 및 대피유도   □ 양동이, 모래사용   □ 미상

ꊶ 방화설비

① □ 방화셔터   □ 작동(닫힘)    □ 미작동(열림)

□ 미상

③ □ 방화구획

② □ 방 화 문   □ 정상         □ 비정상

□ 미상

ꊸ 참고사항

【별지 제3-12호 서식】   화재현장 조사서

1. 화재발생 개요

○ 일      시 : 20  . 00. 00. 00:00분경(완진 00:00)

○ 장      소 :

○ 대상물구조 :

○ 인명피해 :         명(사  망  , 부상  ) 인명구조   명

○ 재산피해 :       천원(부동산        ,  동산             )

2. 화재조사 개요

○ 조사일시 :            ～              (     회)

○ 조 사 자 :         명

○ 화재원인

<개  요>

3. 동원인력

○ 인   원 :    명(소방  , 경찰  , 전기  , 가스  , 보험  , 기타  )

○ 장   비 :    대(펌프  ,탱크  ,화학  ,고가  ,구조  ,구급  ,기타  )

4. 화재건물 현황

○ 건축물 현황

○ 보험가입 현황

○ 소방시설 및 위험물 현황

○ 화재발생전 상황

5. 화재현장 활동상황

○ 신고 및 초기조치(필요시 시간대별 조치사항 및 녹취록 작성)

○ 화재진압 활동(필요시 화재진압작전도 작성)

○ 인명구조 활동(필요시 인명구조 활동내역 작성)

6. 현장관찰

○ 건물 위치도, 건물 배치도

○ 건물 외부상황(사진)

○ 건물 내부상황(사진)

7. 발화지점 판정

○ 관계자 진술

○ 발화지점 및 연소확대 경로

8. 화재원인 검토

○ 방화 가능성(연소상황, 원인추적 등에 관한 사진, 설명)

○ 전기적 요인

○ 기계적 요인

○ 가스누출

○ 인적 부주의 등

○ 연소확대 사유

9. 결    론

○ 현장조사결과 : 발화요인, 발화열원, 최초착화물, 발화관련기기, 연소확대물, 연소확대사유 등 작성

○ 문제점 및 대책

10. 기    타

○ 화재현장 출동보고서, 감식․감정 결과통지서, 전기배선도, 연구자료, 재현실험 결과, 참고문헌, 기타 참고자료 등

[별지 제4호 서식]            질문기록서

□ 기본적인 질문사항

화재번호 : 20 - 호 작성일자 : 년 월 일 작성자 소 속 : 계급: 성명:
①질문일시	년 월 일 : ～ :							②질문장소
③답변자 (인적사항)	성 명					생년월일
	주 소					직업				연락처
④관계자구분	□건물주 □세입자 □종업원(회사원) □차주(원동기) □운전자 □최초목격자 □최초신고자 □초기소화자 □기타 :
⑤발견(발생) 시 간	시 분경				□시계 □TV: □라디오: □기 타:
⑥발견 장소 (발견위치)	□자택: □직장: □도로상: □기타:
⑦무엇을 하고 있을 때	□취침중 □영업중 □작업중 □정비중 □운전중 □보행중 □요리중 □식사중 □청소중 □TV시청중 □라디오청취중 □운동중, □기타: ※누구와 :
⑧발견동기	□폭발하는 소리 □탁탁 타는 소리 □연기 □불꽃 □타는 냄새 □기타:
⑨듣거나 보았다 (화재직전․후)	□싸우는 소리 □깨지는 소리 □도주하는 사람 □피난하는 사람 □기타: ※언제( ), 어디서( ), 누가( ), ( )것을 보았(들었)다.
⑩발화요인 (알고있는가)	□모른다 □알고있다 □직접보았다 □누구에게 들었다 □기타 : ※동기:
⑪연소상황 (어느부위에서 무엇이,어떻게)	㉮어 디 서		□주택:전체,안방,작은방,응접실,부엌,보일러실,창고,천정,지붕,기타 □차량:엔진,트렁크,운전석,조수석,실내,앞바퀴,뒷바퀴,화물칸,기타 □기타:
	㉯무 엇 이		□가스렌지 □보일러 □TV □냉장고 □목재 □종이 □전선 □가구 □의류 □유류: □가스: □기 타 :
	㉰어 떻 게		발화시 (발견시)	□불꽃 □불꽃과 연기 □연기 □폭발 □비화 □기타:
			발화후
	㉱유류, 가스 누설 및 전기(통전)유무 등			□유류: □가스: □전기: □기타:
⑫통보, 소화, 피난상황 등	㉮통보(신고)		□사람 □전화 □휴대폰 □방송설비 □경보설비 □기타: ※( )을 이용 ( )에 신고(통보, 알림)
	㉯피난(대피)		□출입문 □옥상 □옥외 □피난계단 □완강기 □피난사다리 □피난밧줄 □기타:
	㉰소화활동		□소화기 □옥내소화전 □옥외소화전 □기타 ※소방시설 작동여부:
	㉱기타활동 (안전조치 등)		□전기: □가스: □유류: □기타:
⑬기 타 (참고사항)	※누락된 중요(특이)사항 추가기록(필요시 이면활용)
⑭ 답변자 확인	상기 답변 내용을 확인합니다. 20 년 월 일 성명 : (서명 또는 날인) 00소방서장 귀하

□ 화재유형별 관리실태 등에 관한사항

①관계구분	□건축․구조물 □차 량 □위험물제조소 등 □선 박 □기 타:
②질 문 자			③질문일시
④질문장소 (방 법)			⑤업 소 명 (소속, 회사)
⑥위치(장소)			⑦차량(원동기) 번 호
⑧관 계 자 (답 변 자)	□전면관계자와 같음 □건물주 □관리자 □세입자 □차주 □운전자 □기타: ㉮ 성 명 : ㉯ 주 소 : (전화 : )
⑨화재당시 행적 (화재당시 자리를 비운 경우)	㉮언제, 어디서, 누구와 무엇을 하고 있었는가? ㉯화재발생 사실(인지)을 어떻게 알게 되었는가?.
⑩평 소, 화재직전 영업(사용) 시 간	㉮건 축 물 등 관련사항	※평소 영업시작과 종료시간: ※당일(직전, 당시) 영업시작과 종료시간:
	㉯자 동 차 등 관련사항	※화재당일(직전, 당시) 출발장소와 운행(주정차)시간:
	㉰전기, 가스, 유류 관련사항	□전기설비 및 사용여부: □가스보유 및 사용여부: □유류보유 및 사용여부:
	㉱미소화원 등 관련사항	□흡연 □용접 □그라인더 □모터(베어링) □쓰레기 및 나무 소각 □기타: ※당일(직전, 당시) 사용시간 :
⑪종료(퇴근) 전․후 관리 (안전조치여부)	□출입문: □창문: □열쇠(자동차): □전 기: □가 스: □유류: □재떨이: □휴지통: □기 타:
⑫최근 이상징후 및 수리 등 관련사항	㉮운행(가동, 사용)시 이상한 소리 또는 냄새 여부: ㉯제품정비(수리, 교환)여부:
⑬ 추가기록사항 등	㉮자체소방시설 : ㉯화재관련 보험가입 : ※누락된 중요(특이)사항 추가기록(필요시 이면활용) - 화재관련 방화, 목격, 싸움, 원한관계, 협박, 중요물품 반출(이송) 등
⑭ 답변자 확인	상기 답변 내용을 확인합니다. 20 년 월 일 성명 : (서명 또는 날인) 00소방서장 귀하

질문기록서 작성요령

「기본적인 조사사항」은 화재관계자(최초발견자, 최초신고자, 초기소화자, 피해당사자 등)를 대상으로 화재당시 시각 및 청각 등으로 목격한 초기의 연소상황과 소화활동 등을 기록하여 관계자로부터 발화지점과 발화원인 등에 대한 화재초기의 정보를 파악 기록하고,

「화재유형별 관리실태 등에 관한사항」은 화재관계자 중 건축물주 또는 자동차 운전자 등 실질적으로 화재대상을 관리사용하고 있는 관계자가 화재이전 또는 당시, 사용 및 관리상태를 기록하여 화재전 또는 당시 발화원의 사용실태 등 화재취약요인 등에 대한 정보를 파악하기 위한 것이므로 기본적인 질문사항과 화재유형별 관리실태 등에 관한사항을 동시에 기록 한다.

「추가질문사항」은 기본적인 질문사항 또는 화재유형별 관리실태 등에 관한사항 작성 중 특이(중요)사항 등 누락되거나 추가 하여야 할 내용을 기록함.

※기본적인 질문사항과 화재유형별 관리실태 등에 관한사항의 진술자가 동일인 인 경우「초기목격, 신고자가 건축주 또는 차량등의 소유주가 같은 경우」가 있고,

기본적인 질문사항과 화재유형별 관리실태 등에 관한사항의 진술자가 다른 경우「초기목격, 신고자와 건축주 또는 차량등의 소유주가 다른 경우」가 있는데, 동일인 여부와 관계없이 기본적인 질문사항과 화재유형별 관리실태 등에 관한사항을 작성하여야 한다.

Ⅰ. 기본적인 질문사항 작성요령

항 목	작 성 요 령
①질문일시	0 질문당시 년, 월, 일, 시간을 기록
②질문장소	0 질문당시 질문장소(위치)와 방법을 기록 ※ 2곳이상인 경우 OO씨 주택 등 O개소, “구술진술”또는 “전화진술”을 구분하여( )속에 기록
③답변자	0 최초목격(신고)자의 인적사항을 해당항목에 기록
④관계자구분	0 진술자가 해당되는 항목을 모두기록 -건물주추가 질문사항서 최초목격자 ,최초신고자, 초기소화자 등 여러항목에 해당되는 경우 모두체크
⑤발견(발생) 시간	0 화재사실을 발견(발생) 시간을 기록 -TV나 라디오 청취도중 발견시: 방송 시간과 내용을 기록 -시간을 정확히 알 수없는 경우: 기타항목에 “119접보시간”이라고 기록
⑥발견장소	0 진술자가 발견당시의 장소와 위치를 구체적으로 기록
⑦무엇을 하고 있을 때	0 ⑥항의 발견장소에서 무엇을 하고 있을 때 목격했는가를 기록 ※ 누구와 : 혼자 또는 누구와 무엇을 하던 중을 구체적으로 기록 (혼자 휴식중, O와 시청중, O와 보행중, O와 0운동하던중 등)
⑧발견동기	0 ⑦항의 행위를 하고 있던 중 무엇을 보고거나 듣고 알았는가를 기록 ※누구와 : 00와 같이 또는 혼자 들었(보았)다 등을 기록

항 목	작 성 요 령
⑨듣거나 보았는가	0 화재 직․전․후 싸우는 소리, 깨지는 소리, 도주하는 사람, 피난하는 사람 물품반출 하는 것 등을 보았거나 들었을 경우 “해당사항 모두체크”기록 ※ 상기내용을 듣거나 보지 못한 경우 “듣거나 보지 아니함”이라고 기록
⑩발화요인	0 발화요인을 알고 있는가? 모르고 있는가? 를 구체적으로 기록
⑪연소상황	0 목격(발생)당시 어느 부위에서 무엇이, 어떻게 연소 하였는가?를 구체적으로 기록 ㉮어디서 : 장소와 부위를 구체적으로 기록 ㉯무엇이: 목격당시 ㉮항 장소(부위)에서 무엇이 연소하고 있었는가? 를 구체적으로 기록 ㉰어떻게: 목격당시 ㉮항이나 ㉯항에서 어떻게 연소 하였는가? 를 기록 ㉱목격당시 가스나 유류가 누설되거나 전기가 통전상태였는가? 를 기록 ※사용 또는 통전되지 안했다면 “누출되지 아니함”, 통전되지 아니함“으로 기록하고, 모르면 “모름”으로 기록함
⑫통보, 소화, 피난상황 등	0 발견당시 화재사실을 이웃이나 119에 통보(신고), 피난(대피) 및 소화 상황, 가스․유류밸브 또는 전기차단기 작동 등 활동 사항을 기록 ㉮통보(신고): 무엇을 이용하여 어디에 통보했는가를 기록 ㉯피난 : 화재당시 피난기구와 피난경로 등을 체크. ㉰소화활동: 초기 소화활동에 사용한 기구(물품)을 체크 ㉱기타활동: 발견 또는 소화활동 시 유류․가스밸브 및 전기차단기작동 등 안전조치 여부를 기록
⑬기 타	※ 진술시 당시 입회인이 있은 경우 입회인 성명, 연락처를 기록 ※ 누락된 중요(특이)사항 추가기록 (필요시 추가 질문사항활용) - 화재관련 방화, 목격, 싸움, 원한관계, 협박, 중요물품 반출(이송) 등
⑭ 답변자 확인사항	답변자의 성명 및 서명 또는 날인(날인거부) 기록

Ⅱ. 화재유형별 관리실태 등에 관한사항 작성요령

항 목	작 성 요 령
①관계구분	0 화재발생이 어느 대상(건축물, 차량 등)에서 발생하였는가를 기록 - 건축물인 경우 “건축물”, 차량인 경우 “차량”에 체크
②질문자	0 화재조사 중 질문자를 기록. - 기본적인 질문사항과 같은 경우 “기본적인 질문사항과 같음”으로, 기본적인 질문 사항과 다른 경우 다른 질문자를 기록
③질문일시	0 기본적인 질문사항과 같은 경우 “기본적인 질문사항과 같음”으로 기록 「기본적인 질문사항진술자와 실질적 관리주체(화재유형별 관리실태 등에 관한사항 진술자)가 동일인 경우에 해당」 0 기본적인 질문사항과 다른 경우 다른 시간을 기록 「기본적인 질문사항진술자와 실질적 관리주체(화재유형별 관리실태 등에 관한사항 진술자)가 다른 경우에 해당」 -전화를 이용하여 질문 기록한 경우 “전화한 시간을 기록”함
④질문장소	0 기본적인 질문사항과 같은 경우 “기본적인 질문사항과 같음”으로 기록 「기본적인 질문사항진술자와 실질적 관리주체(화재유형별 관리실태 등에 관한사항 진술자)가 동일인 경우에 해당」 0 기본적인 질문사항과 다른 경우 다른 장소와 방법을 기록 「기본적인 질문사항진술자와 실질적 관리주체(화재유형별 관리실태 등에 관한사항 진술자)가 다른 경우에 해당」 -전화로 질문기록 한 경우 전화 질문장소”을 기록하고 진술방법(구술 또는 전화)을 기록
⑤업 소 명	0 화재대상(건축물, 차량 등)의 업소명 또는 소속을 기록함

항 목	작 성 요 령
⑥위치(장소)	0 화재가 발생한 장소(위치)를 기록 함 - 기본적인 질문사항진술자와 화재가 발생장소가 같은 경우 “기본적인 질문사항과 같음”으로 기록 - 기본적인 질문사항진술자와 화재가 발생한 건축물장소(위치)가 다른 경우 장소 주소를 기록 - 차량인 경우 화재가 발생한 장소(위치)를 기록
⑦차량 (원동기) 번 호	0 화재가 발생한 차량(원동기)번호를 기록
⑧관계자	①항에서 구분한 화재장소(대상)와 관계되는 사항을 체크하고 관리주체 (화재유형별 관리실태 등에 관한사항진술자)의 인적사항을 기록한다. -기본적인 질문사항과 같은 경우 “기본적인 질문사항과 같음”으로, 기본적인 질문사항과 다른 경우 관계되는 사항과 인적사항을 기록
⑨화재당시 행 적	㉮실질적 관리주체인 건물주, 차량주 등 화재유형별 관리실태 등에 관한사항진술자가 화재당시 현장에 없는 경우 행적을 6하원칙에 의하여 기록 ㉯ 상기자가 화재가 발생한 사실을 어떻게 알게 되었는가를 6하원칙에 의하여 기록
⑩평소,화재 직전 영업(사용) 시간	㉮ 건출물 관련사항 영업시작과 종료시간 등을 기록
	㉯ 화재당일(직전, 당시) 자동차의 출발장소와 운행시간을 기록
	㉰ 전기,가스,유류 등 보유실태와 화재당시 사용여부와 사용 및 가동시간을 기록
	㉱화재발생대상에서 화재직전 흡연, 용접, 그라인더작업 등 미소화원의 사용여부에 해당사항을 체크 후 사용시간을 기록 ※아무것도 사용하지 않은 경우 “해당사항 없음” 으로 기록
⑪종료(퇴근) 전후관리	0 화재장소(대상)를 화재 전 전기스위치 작동, 출입문 잠금, 유류 및 가스밸브 차단 등 안전조치여부를 기록
⑫최근이상징후 발견 및 수리 등	㉮운행(가동, 사용)시 이상한 소리 또는 냄새 여부 ㉯제품정비(수리, 교환)여부
⑬기 타	㉮자체소방시설 설치여부를 기록(설치되지 않은 경우 “없음”으로 기록) ㉯화재보험가입여부를 기록(가입하지 않은 경우 “없음”으로 기록)
⑭ 답변자 확인사항	답변자의 성명 및 서명 또는 날인 (날인거부)기록

[별지 제5호 서식]

화재번호(20 -00) 20 . . 화재현장 출동보고서 소 속 : ○○소방서 직 위 : 진압대장(안전센터장 등) 계급․성명 : ○ ○ ○ (서명)
출동대명	○○소방서 ○○119안전센터 ○○지역대
발화일시 발화장소	20 . . . : 경 ○○광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○건물
출동일시	20 . . . :
도착일시 및 장소	20 . . . : ○○광역시 ○○구 ○○동 ○○번지 ○○건물
1. 출동로 상의 발견사항
2. 도착시 발견사항
※ 화염 및 연기, 연소진행, 인명피해, 기타사항 등을 정확하고 상세하게 설명

3. 현장 활동사항 (현장발견사항, 진입장소, 방수사항, 소방․방화시설 사용(작동)사항 등 단계적 활동사항 상세히 기술)

4. 진압 및 발견사항 상세도

【별지 제6호 서식】 재 산 피 해 신 고 서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 주 소: 신고자직업: 전화: 성 명: □ 부동산
1	피해년월일	년 월 일
피해 장소
2	피해건물과 신고자와의 관계 (소유자, 점유자, 관리자)
3	건축매입년월일	재건축 또는 재매입 금액
추정,기록, 기억	추정, 기록, 기억, 불명
년 월	3.3㎡(평)당 금액	총 금 액
4	취 득 후 의 경 과
수 선 개 축	년 월	수선․개축한 부분	수선·개축에 필요한 금액
년 월
증축	년 월	증축의 개요	증축 면적(㎡)	필요한 금액
년 월
5	피 해 전 의 피 해 내 역
건물의용도	지 붕	외 벽	층 수	연면적(㎡)
주거 세대수	세대	거주인원	명
6	건물·수용물이외의 피해상황
피해 물건명	피해의 종류	수량 또는 면적	경과년수
	소실·수손·기타		년
	소실·수손·기타		년
7	화 재 보 험 계 약
계 약 회 사 명	계 약 년 월	보 험 금 액(천원)

□ 동 산
피해년월일			피해물건과신고자와의관계			(소유자·점유자·관리자)
피해 장소	시(군) 구(읍·면) 동(리) 번지 호
품명 수량	피해액	피해의 종별		품명	수량	피해액	피해의 종별
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)

【별지 제6호 서식】 (차량․철도·선박·항공기)피해신고서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 주 소: 신고자직업: 전화: 성 명:
1	피해년월일	년 월 일
	피해 장소
2 차 량, 철 도	운전자성명						구입년월
	용 도 별						차량명칭
	차량 번호						년 식
	소실부위 :								피 해 액				기 타
3 선 박 · 항 공 기	선장·기장명						선명·기명
	용 도 별						취항 년월
	톤수·최대이륙중량						구입금액
	소실부위 :								피 해 액				기 타
4 적 재 물	소실된물건					피 해 액						기 타
	피해물건과의 관계		소유자·관리자 성명
5 화 재 보 험	화 재 보 험 계 약
	계약회사명				계 약 년 월					보 험 금 액

【별지 제5호 서식】

(차량․철도·선박·항공기)피해신고서

년    월    일

○○소방서장 귀하

주    소:

신고자직업:        전화:

성    명:

1

피해년월일

년          월          일

피해  장소

2

차

량,

철

도

운전자성명

구입년월

용  도  별

차량명칭

차량  번호

년    식

소실부위 :

피 해 액

기    타

3

선

박

·

항

공

기

선장·기장명

선명·기명

용  도  별

취항 년월

톤수·최대이륙중량

구입금액

소실부위 :

피 해 액

기    타

4

적

재

물

소실된물건

피 해 액

기   타

피해물건과의 관계

소유자·관리자 성명

5

화

재

보

험

화 재 보 험 계 약

계약회사명

계 약 년 월

보 험 금 액

□ 동 산
피해년월일			피해물건과신고자와의관계			(소유자·점유자·관리자)
피해 장소	시(군) 구(읍·면) 동(리) 번지 호
품명 수량	피해액	피해의 종별		품명	수량	피해액	피해의 종별
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)
		(소실·수손·기타)					(소실·수손·기타)

【별지 제7호 서식】 (자동차․철도·선박·항공기)피해신고서 년 월 일 ○○소방서장 귀하 주 소: 신고자직업: 전화: 성 명:
1	피해년월일	년 월 일
	피해 장소
2 차 량, 철 도	운전자성명						구입년월
	용 도 별						차량명칭
	차량 번호						년 식
	소실부위 :								피 해 액				기 타
3 선 박 · 항 공 기	선장·기장명						선명·기명
	용 도 별						취항 년월
	톤수·최대이륙중량						구입금액
	소실부위 :								피 해 액				기 타
4 적 재 물	소실된물건					피 해 액						기 타
	피해물건과의 관계		소유자·관리자 성명
5 화 재 보 험	화 재 보 험 계 약
	계약회사명				계 약 년 월					보 험 금 액

【별지 제8호 서식】

【화재․구조․구급상황 보고서】

소방본부상황실 ☏ 000-0119, 000-1119, 행정전화 000～0

수 신 : 수신처 참조 참 조 : 발 신 : 상황실			보고일시 : 20 . . : 작 성 자 : 보고책임자 :
발 신 지	소방서	접수시간		:
제 목					수 신 처
1. 화재발생개요 ○ 일 시 : 20 . . , : ～ : ※ 선착대 ㎞ ( 분), 본서 ㎞ ( 분) ○ 장 소 : ○ 대 상 : ○ 소유자 : (남, ) ※ 건물구조 : ○ 원 인 : ※ 개 요 : 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 명 ( ) ○ 재산피해 : 천원(부동산 , 동산 ) ※ 부동산 : 층 동 호 ㎡소실 ※ 동 산 : 3 동원상황 ○ 인 원 : 명(소방 , 경찰 , 기타 ) ○ 장 비 : 대(펌프 ,탱크 ,화학 ,고가 ,구조 ,구급 ,기타 ) 4 조치상황 5. 기 타 ○ 보험 및 언론 보도사항 등					소방방재청
					청 장
					차 장
					상 황 실
					시 ․ 도
					시장․도지사
					부시장․부지사
					소방본부장
					상 황 실
					기타기관
					국 정 원
					검 찰 청
					보도기관
					KBS
					MBC
					SBS
					YTN
					기자실
					기 타

※ 안전사고 및 구조․구급상황은 위에 준하여 보고

[별지 제9호 서식]

사후조사 의뢰서(미신고 화재)						처리기간
						3 일
신청인	성 명	○ ○ ○	생년월일
	주 소	00시 00구 00동 번지
대상물	소 재 지	00시 00구 00동 번지
	소유자(점유자)	소유자 : 000(남, 세) 점유자 : 000(남 ,세)
	건물명(명칭)	× × 식당
	구조 및 규모
화재발생 상 황	발 견 일 시	20 . . . : 경
	최초 발견자	000 (남, 세),
	보험가입현황	보험기간 : . . . ~ 20 . . .
		보험회사 : 00화재보험 약정금액 : 만원
	화재발견 및 소 화 상 황
피해내역	동 산
	부 동 산
	인명 피해
사 용 목 적
화재조사 및 보고규정 제52조 제2항의 규정에 의하여 위와 같이 사후 화재조사를 신청합니다. 20 년 월 일 신청인 : ○ ○ ○ (서명 또는 날인)
구비서류 : 사진 등 화재 발생 증빙 자료

[별지 제10호 서식]

화재증명원발급대장

발급사항		발급 대상물			신 청 인			비고
번호	일 시	명 칭	장 소	관계자명	성 명	주 소	전화 번호

【별지 제11호 서식】

(발급번호 : 20 - 00)

화 재 증 명 원
화재발생상 황	일 시
	장소 및 명칭
	원 인
화재피해대 상	소 재 지
	소유자․관리자
	명 칭
	구조 및 규모
피해내역	동 산
	부 동 산
	인명피해
사 용 목 적
위와 같이 증명하여 주시기 바랍니다. . . . 신청인 주 소 : 성 명 : (서명 또는 날인)
위 사실을 증명합니다. . . . ○ ○ 소 방 서 장

신․구조문 대비표

현 행	개 정 안
제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1.“화재”란 사람의 의도에 반하거나 고의에 의해 발생하는 연소현상으로서 소화시설 등을 사용하여 소화할 필요가 있는 것을 말한다. 2. “조사”란 화재원인을 규명하고 화재로 인한 피해를 산정하기 위하여 자료의 수집, 관계자 등에 대한 질문, 현장확인, 감식, 감정 및 실험 등을 하는 일련의 행동을 말한다. 3. “감식”이란 화재원인의 판정을 위하여 전문적인 지식, 기술 및 경 험을 활용하여 주로 시각에 의한 종합적인 판단으로 구체적인 사실 관계를 명확하게 규명하는 것을 말한다. 4. “감정”이란 화재와 관계되는 물건의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 이와 관련된 모든 현상 에 대하여 과학적 방법에 의한 필요한 실험을 행하고 그 결과를 근거로 화재원인을 밝히는 자료를 얻는 것을 말한다. 4의2. “조사관”이란 화재조사업무 를 총괄하는 간부급 소방공무원을 말한다. 5. “조사자”란 화재조사업무를 수행하는 소방공무원을 말한다. 6. “관계자등”이란 소방기본법 제 2조 제3호에 의한 관계인과 화재 의 발견자, 통보자, 초기 소화자 및 기타 조사 참고인을 말한다. 7. “발화”란 연소현상이 확대되어 화재조건에 다다른 시점을 말한다. 8. “발화원”이란 발화에 직접 관 계되거나 또는 그 자체에서 발화 하는 것을 말한다. 9. “발화지점”이란 화재가 발생 한 부위를 말한다. 10. “발화장소”란 화재가 발생한 장소를 말한다. 11. “착화물”이란 발화원에 의해 최초로 착화된 가연물을 말한다. 12. “과정”이란 발화원으로부터 발화시 까지 이어진 연소현상으 로서 관계된 현상, 상태 또는 행 위를 말한다. 13. “재조달가액”이란 화재당시 를 기준으로 피해자산의 신품의 재취득가액 또는 재건축비를 말 하며 설계 감리비를 포함한다. 14. “내용년수”란 고정자산을 사 용할 수 있는 최대년한을 말한다. 15. “상각율”이란 자산의 사용년수 경과에 따른 자산가치의 감소율을 말 한다. 16. “경년감가율”이란 건축, 기계 등의 피해자산의 내용년수 경과에 따른 사용손모 자연손모로 인한 자산가치의 체감을 정액비율로 표시하는 것을 말한다. 17. “최종잔가율”이란 내용년수 를 경과하여 사용하던 자산 등에 대하여 처분가액의 재조달가액에 대한 비율을 말한다. 18. “화재현장”이란 화재가 발생 하여 소방대 및 관계자 등에 의해 소화활동이 행하여지고 있는 장소 를 말한다. 19 “상황실”이라 함은 소방관서 또는 소방기관에서 화재·구조· 구급 등 각종 소방상황을 접수· 전파 처리 등의 업무를 행하는 곳을 말한다. 제3조 (조사구분 및 범위) 화재조사는 화재원인조사와 화재피해조사로 구분하고 그 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 화재원인조사 가. 발화원인 조사 : 화재발생 과정, 발화지점 및 발화원 나. 발견, 통보 및 초기소화상황 조사 : 발견동기, 통보 및 초 기소화 등 일련의 행동과정 다. 연소상황 조사 : 화재의 연 소경로 및 확대요인 등 라. 피난상황 조사 : 피난경로, 피난상의 장애요인 등 마. 소방시설 등 조사 : 소방시 설의 사용 또는 작동 등의 상황 제9조 (감식, 감정의뢰 등) ① 본부장 또는 서장은 조사상 특히 전문지식과 기술이 필요하다고 인정되는 경우 별지 제1호 서식 또는 별지 제3호서식에 의한 감식 및 감정을 전문기관 또는 전문인에게 의뢰하거나 전문인 또는 전문기관과 합동으로 조사할 수 있다. 다만, 외부의 감식․감정기관에서 별도의 지정 서식을 사용하고 있을 때는 그 서식으로 의뢰할 수 있다. ② 전항의 감식 및 감정을 의뢰받은 전문기관 또는 전문인은 그 결과를 별지 2호 서식 또는 별지 제4호 서식에 작성, 본부장 또는 서장에게 통지하여야 한다. 다만, 별도의 지정서식을 사용하고 있을 때에는 그 서식으로 통지할 수 있다. <신 설> < 신 설 > 제23조 (질문) ① ～ ③ (생 략) ④ 관계자에 대한 질문사항은 별지9-5호 서식의 질문기록서에 작성하여 그 증거를 확보한다. 제28조 (화재의 종류) ① 화재의 종류는 다음 각 호와 같이 구분한다. 1. 건축물화재 : 건축물, 지하가 또는 그 수용물이 소손된 것 2. 차량화재 : 자동차 및 피견인 차 또는 그 적재물이 소손된 것 3. 선박화재 : 선박, 선거 또는 그 적재물이 소손된 것 4. 산림화재 : 산림, 야산, 들판의 수목, 잡초, 경작물 등이 소손 된 것 5. 특종화재 : 위험물제조소등, 가스제조·저장취급소, 원자력병 원․발전소, 비행기, 지하철, 지하구, 터널 등의 화재 6. 기타화재 : 위의 각 호에 해당 되지 않는 화재 ② (생 략) ③ 제2항의 경우 화재피해액이 같은 경우나 화재피해액이 큰 것으로 구분하는 것이 사회관념상 적당치 않을 경우에는 발화장소로 화재의 종류를 구분한다. 제30조 (화재의 소실정도 및 즉소화재) ① 화재소실정도는 3종류로 구분하며 그 내용은 다음의 각 호에 의한다. 1. ～ 3. (생 략) ② 즉소화재는 화재발생 즉시 소화된 화재로 인명피해가 없고 피해액이 경미한(동산 부동산을 포함하여 50만원 미만)화재로 화재건수에 이를 포함한다. 제39조 (화재출동시의 상황파악) ① 화재현장에 출동하는 직원은 출동 중에도 조사에 도움이 되는 사항을 확인하여야 하며 화재현장에서도 소방활동을 통한 상황파악을 하여 조사업무에 협조하여야 하고 선착대 파출소 등의 선임자는 제30조 제1항의 규정에 의한 화재시 별지 제11호 서식에 의거 지체없이 화재현장 출동보고서를 작성하여 조사관에게 제출하여야 한다. ② ～ ③ (생 략) 제40조 (소방활동구역의 설정) ① ～ ④ (생 략) < 신 설 > 제41조 (현장보존) 서장은 소화활동시 현장물건 등의 이동 또는 파괴를 최소화하여 가능한한 현장보존을 하여야 한다. 제42조 (화재원인조사) ①～② (생 략) < 신 설 > < 신 설 > 제43조 (화재피해조사) ① 조사자는 화재발생 건물의 인명피해와 재산피해 발생상황을 조사하며 필요한 경우나 또는 피해당사자가 소방기관의 피해조사내용에 이의를 제기할 경우에는 제48조 제5호 내지 제7호 서식에 의한 피해신고서를 받아야 한다. ② (생 략) 제45조 (긴급상황보고) ① 조사활동 중 본부장 또는 서장이 소방방재청장에게 긴급상황을 보고하여야할 화재는 다음과 같다. 다만, 즉소화재인 경우는 제외한다. 1.~3. (생략) ② (생략) 제46조 (상황보고체제와 절차) ①～② (생 략) ③ 상황보고는 별지 제12호 서식과 필요한 자료를 다음 각호와 같이 별표2의 보고계통도에 따라 보고하되 긴급을 요하는 상황은 소방방재청 종합상황실에 즉보할 수 있다 제47조 (조사결과보고) (생략) ① 제45조 긴급상황보고에 해당하는 화재 : 별지 제9호, 제9-2호, 제9-3호, 제9-4호, 제9-5호 서식을 작성, 화재각지로부터 7일이내, 다만, 화재의 정확한 조사를 위하여 조사기간이 필요한 때는 총14일 ② 제1호에 해당하지 않는 일반화재(즉소 화재의 경우는 제외함) :별지 제9호 서식을 작성 화재각지로부터 5일이내 제48조 (화재조사서류의 서식) 화재조사에 필요한 서식은 다음 각호의 서식으로 한다. 1. 감식감정의뢰서 : 별지 제1호 서식 2. 감식감정결과통지서 : 별지 제2호 서식 3. 감정의뢰서 : 별지 제3호 서식 4. 감 정 서 : 별지 제4호서식 5. 부동산 피해신고서 : 별지 제5호 서식 6. 동산 피해신고서 : 별지 제6호서식 7. 차량, 선박, 항공기 피해신고서 : 별지 제7호 서식 8. 즉소화재 발생보고서 : 별지 제8호 서식 9. 화재발생종합보고서 : 별지 제9호 서식 10. 화재현장조사서 : 별지 제9-2호 서식 11. 화재피해액 산정서 : 별지 제9-3호 서식 12. 사망(부상)자 피해조사서 : 별지 제9-4호 서식 13. 질문기록서 : 별지 제9-5호 서식 14. 화재현장출동보고서 : 별지 제11호 서식 15. 화재․구조․구급사고 발생 보고서 : 별지 제12호 서식 제49조 (조사서류 작성) ① 서장은 관할 구역 내에서 발생한 화재에 대하여 제48조의 서식에 의한 해당 조사서류를 작성하여야 한다. < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > ② 제30조제2항의 규정에 의한 즉소 화재는 다음 각호의 서류를 작성하여야 한다. 1. 즉소 화재발생보고서 2. 화재현장조사서 3. 화재피해액산정서 ③ 제2항 이외의 화재는 다음 각 호의 서류를 작성하여야 한다. 1. 화재발생종합보고서 2. 화재현장조사서 3. 화재피해액산정서 4. 사망(부상)자 피해조사서는 해당되는 경우에만 작성 5. 질문기록서 6. 화재현장출동보고서 ④ 치외법권지역 등 조사권을 행사할 수 없는 경우는 조사 가능한 내용만 조사하여 별지 제8호 서식의 화재발생보고서만 작성한다. 제52조 (화재증명원의 발급) ① 서장은 민원인이 화재증명원의 발급을 신청하면 발급대장에 기록 후 제10호의 서식에 의한 증명원을 발급하여야 한다. 이 경우 신청인은 화재로 인한 피해대상물의 소유자, 관리자, 점유자 등 관계인 또는 관계인의 위임장을 제출한 자를 원칙으로 한다. ② 서장은 화재피해자로부터 소방대가 출동하지 아니한 화재장소의 화재증명원 발급요청이 있는 경우 조사관 또는 조사자로 하여금 사후 조사를 실시하게 할 수 있다. 이 경우 민원인이 제출한 화재사후 조사의뢰서(별지 제13호서식)의 내용에 따라 발화장소 및 발화지점의 현장이 보존되어 있는 경우에만 조사(별지 제14호 서식)를 한다. ③서장은 제2항의 조사결과 제2조 제1호의 화재로 인정될 경우 별지 제15호 서식에 의한 화재증명원을 발급하여야 한다. ⑤민원인으로부터 화재증명원 교부신청을 받은 서장은 화재발생장소 관할지역에 관계없이 화재발생 장소 관할소방서로부터 화재사실을 확인 받아 화재증명원을 교부할 수 있다.〈단서 신설〉 제53조(화재통계관리) 본부장 및 서장은 화재발생과 관련된 통계를 소방방재청이 지정하는 서식에 의거 전산처리방법 등 효율적으로 관리․운영하여야 한다.	제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1.“화재”란 사람의 의도에 반하거나 고의에 의해 발생하는 연소현상으로서 소화시설 등을 사용하여 소화할 필요가 있거나 또는 화학적인 폭발현상을 말한다. 2. “조사”란 화재원인을 규명하고 화재로 인한 피해를 산정하기 위하여 자료의 수집, 관계자 등 에 대한 질문, 현장확인, 감식, 감정 및 실험 등을 하는 일련의 행동을 말한다. 3. “감식”이란 화재원인의 판정을 위하여 전문적인 지식, 기술 및 경 험을 활용하여 주로 시각에 의한 종합적인 판단으로 구체적인 사실 관계를 명확하게 규명하는 것을 말한다. 4. “감정”이란 화재와 관계되는 물건의 형상, 구조, 재질, 성분, 성질 등 이와 관련된 모든 현상 에 대하여 과학적 방법에 의한 필요한 실험을 행하고 그 결과를 근거로 화재원인을 밝히는 자료를 얻는 것을 말한다. 5.“조사관”이란 화재조사업무 를 총괄하는 간부급 소방공무원을 말한다. 6. “조사자”란 화재조사업무를 수행하는 소방공무원을 말한다. 7. “관계자등”이란 소방기본법 제 2조 제3호에 의한 관계인과 화재 의 발견자, 통보자, 초기 소화자 및 기타 조사 참고인을 말한다. 8. “발화”란 열원에 의하여 가연 물질에 지속적으로 불이 붙는 현 상을 말한다. 9. “발화열원”이란 발화의 최초 원인이 된 불꽃 또는 열을 말한다. 10. “발화지점”이란 화재가 발생한 부위를 말한다. 11. “발화장소”란 화재가 발생한 장소를 말한다. 12. “최초착화물”이란 발화열원에 의해 최초로 불이 붙고 이물질을 통해 제어하기 힘든 화세로 발전 한 가연물을 말한다. 13. “발화요인”이란 발화열원에 의하여 발화로 이어진 연소현상에 영향을 준 인적․물적․자연적인 요인을 말한다. 14. “발화관련 기기”란 발화에 관련된 불꽃 또는 열을 발생 시킨 기기 또는 장치나 제품을 말한다. 15. “동력원”이란 발화관련 기 기나 제품을 작동 또는 연소시킬 때 사용되어진 연료 또는 에너지 를 말한다. 16. “연소확대물”이란 연소가 확대되는데 있어 결정적 영향을 미친 가연물을 말한다. 17. “재조달가액”이란 화재당시 를 기준으로 피해자산의 신품의 재취득가액 또는 재건축비를 말 하며 설계 감리비를 포함한다. 18. “내용년수”란 고정자산을 사 용할 수 있는 최대년한을 말한다. 19. “상각율”이란 자산의 사용년수 경과에 따른 자산가치의 감소율을 말 한다. 20. “경년감가율”이란 건축, 기계 등의 피해자산의 내용년수 경과에 따른 사용손모 자연손모로 인한 자산가치의 체감을 정액비율로 표시하는 것을 말한다. 21. “최종잔가율”이란 내용년수 를 경과하여 사용하던 자산 등에 대하여 처분가액의 재조달가액에 대한 비율을 말한다. 22. “화재현장”이란 화재가 발생 하여 소방대 및 관계자 등에 의해 소화활동이 행하여지고 있는 장소 를 말한다. 23. “상황실”이라 함은 소방관서 또는 소방기관에서 화재·구조· 구급 등 각종 소방상황을 접수· 전파 처리 등의 업무를 행하는 곳을 말한다. 24. “소방․방화시설”이란 소방시설 및 방화시설을 말한다. 제3조 (조사구분 및 범위) . 1. 화재원인조사 가. 발화원인 조사 : 발화지점, 발화열원, 발화요인, 최초착화 물 및 발화관련기기 등 나. 발견, 통보 및 초기소화상황 조사 : 발견동기, 통보 및 초기 소화 등 일련의 행동과정 다. 연소상황 조사 : 화재의 연 소경로 및 연소확대물, 연소 확대 사유 등 라. 피난상황 조사 : 피난경로, 피난상의 장애요인 등 마. 소방․방화시설 등 조사 : 소방․방화시설의 활용 또는 작동 등의 상황 제9조 (감식, 감정 의뢰 및 시험 등) ① 별지 제1호 서식 ② 별지 제2호 서식 ③ 본부장 또는 서장은 과학적이고 합리적인 화재원인 규명을 위하여 화재현장에서 수거된 물품에 대하여 감정을 실시하고 원인입증을 위한 재현 등 시험을 실시 할 수 있다. ④ 제3항의 규정에 의한 감정, 시험 등을 위하여 소방본부에 “화재조사 시험․분석연구실”을, 소방서에 “화재조사분석실”을 설치․운영한다. 제23조 (질문) ① ～ ③ (현행과 같음) ④ 별지 제4호 서식 제28조 (화재의 유형) ① 화재는 1. 건축․구조물 화재 : 건축물, 구조물 또는 그 수용물이 소손 된 것 2. 자동차 ․ 철도차량 화재 : 자동 차, 철도차량 및 피견인차량 또 는 그 적재물이 소손된 것 3. 위험물․가스제조소 등 화재 : 위험물제조소등, 가스 제조·저 장․취급소 등이 소손된 것 4. 선박․항공기화재 : 선박, 항공 기 또는 그 적재물이 소손된 것 5. 임야화재 : 산림, 야산, 들판의 수목, 잡초, 경작물 등이 소손 된 것 6. 기타화재 : 위의 각 호에 해당되지 않는 화재 ② (현행과 같음) ③ 화재 제30조 (화재의 소실정도) ① 건축․구조물화재의 소실정도는 . 1. ～ 3. (현행과 같음) ② 자동차․철도차량, 선박 및 항공기 등의 소실정도는 제1항의 규정을 준용한다. 제39조 (화재출동시의 상황파악) ① 119안전센터 등의 선임자는 화재시 별지 제5호 서식에 따라 ② ～ ③ (현행과 같음) 제40조 (소방활동구역의 설정 및 현장보존) ① ～ ④ (현행과 같음) ⑤서장은 소화활동 시 현장물건 등의 이동 또는 파괴를 최소화하여 원활한 화재조사활동이 이루어 질 수 있도록 현장보전에 노력하여야 한다. 제41조 (화재현장의 주간조사) 감식 등 화재현장조사는 주간에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 화재당시, 화재대상물에 대한 기본현황 조사, 관계자에 대한 질문조사 또는 서장이 긴급하게 조사할 필요가 있다고 판단한 사항에 대하여는 그러하지 아니하다. 제42조 (화재원인 등 조사 및 분류) ①～② (현행과 같음) ③ 화재원인은 발화열원, 발화요인, 최초착화물 등을 종합적으로 검토하여 소방방재청장이 정하는 국가화재분류체계에 의한 화재원인 등 분류표에 의하여 분류한다. ④ 화재발생장소, 발화지점, 소방방화시설 등에 대하여는 소방방재청장이 정하는 국가화재분류체계 에 의한 화재장소 등 분류표에 의하여 분류한다. 제43조 (화재피해조사) ① 별지 제6호 〈단서삭제〉 ② (현행과 같음) 제45조 (긴급상황보고) ① 조사활동 중 본부장 또는 서장이 소방방재청장에게 긴급상황을 보고하여야할 화재는 다음과 같다. <단서 삭제> 1.~3. (현행과 같음) ② (현행과 같음) 제46조 (상황보고체제와 절차) ①～② (현행과 같음) ③ 상황보고는 별지 제8호 서식 제47조 (조사결과보고) (현행과 같음) ① 제45조 긴급상황보고에 해당하는 화재 : 별지 제3호 내지 제3-12호 서식 중 해당 서식과 별지 제4 호, 별지 제5호 ② 제1호에 해당하지 않는 일반화재 : 별지 제3호 내지 별지 제3-12호 서식 중 해당 서식과 별지 제4호, 별지 제5호 제48조 (화재조사서류의 서식)화재조사에 필요한 서식은 다음 각호의 서식으로 한다. 1. (□ 감식․감정, □ 감정)의뢰서 : 별지 제1호 서식 2. (□ 감식․감정, □ 감정)결과통지서 : 별지 제2호 서식 3. 화재발생종합보고서 : 별지 제3호 서식 4. 화재현황조사서 : 별지 제3-2호 서식 5. 화재유형별조사서(건축․구조물 화재) : 별지 제3-3호 서식 6. 화재유형별조사서(자동차․철도차량) : 별지 제3-4호 서식 7. 화재유형별조사서(위험물․가스제조소 등 화재) : 별지 제3-5호 서식 8. 화재유형별조사서(선박․항공기화재) : 별지 제3-6호 서식 9. 화재유형별조사서(임야화재): 별지 제3-7호 서식 10. 화재피해조사서(인명피해) : 별지 제3-8호 서식 11. 화재피해조사서(재산피해) : 별지 제3-9호 서식 12. 방화․방화의심 조사서 : 별지 제3-10호 서식 13. 소방방화시설 활용조사서 : 별지 제3-11호 서식 14. 화재현장조사서 : 별지 제3-12호 서식 15. 질문기록서 : 별지 제4호 서식 16. 화재현장출동보고서 : 별지 제5호 서식 17. 재산피해신고서 : 별지 제6호 서식 18. (자동차, 철도, 선박, 항공기) 피해 신고서 : 별지 제7호 서식 19. 화재․구조․구급상황보고서 :별지 제8호 서식 제49조 (조사서류 작성) ① 서장은 관할 구역 내에서 발생한 화재에 대하여 제48조의 서식에 의한 다음 화재조사 서류 중 해당 서류를 작성하여야 한다. 1. 화재발생종합보고서(별지 제3 호 서식 내지 별지 3-12호 서식) 2. 질문기록서(별지 제4호 서식) 3. 화재현장출동보고서(별지 제5호 서식) ② 치외법권지역 등 조사권을 행사할 수 없는 경우는 조사가능한 내용만 조사하여 별지 제3호 내지 별지 제3-12호 서식 중 해당서류를 작성한다. (삭제) (삭제) 제52조 (화재증명원의 발급) ①서 장은 민원인이 화재증명원의 발 급을 신청하면 별지 제10호 서식 에 의한 화재증명원발급대장에 기록을 한 후 별지 제11호의 서식에 의한 화재증명원을 발급하여야 하며, 관공서, 공공기관․단체, 보험사에서 공문으로 발급을 요청 시 공용발급할 수 있다. ② 조사의뢰서(별지 제9 호 서식) 조사를 하며, 별지 제5호 서식인 화재현장 출동 보고서의 작성은 생략 할 수 있다. ③ 별지 제11호 서식 ⑤ 단, 소방방재청장은 민원인이 행정자치부에서 운영하는 통합전자민원창구(G4C)로 신청시 소유주 등으로 등재된 자에 대하여 전자민원문서로 발급할 수 있다. 제53조(화재통계관리) “따라”