조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명 : 스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

화재 시 스프링클러헤드의 작동신뢰성을 향상시키기 위해 걸림작동시험을 도입하고, 특수한 설계에 사용하는 헤드의 살수분포시험 생략 근거를 마련하고자 함

◇ 주요내용

가. 작동 시 부품 걸림 방지를 위한 걸림작동시험 도입(안 제12조의2)

나.  「 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」제11조제5항에 따른 특수한 설계 시 사용되는 헤드의 살수분포시험 생략 근거 신설(안 제15조제2항)

다. 이 고시에 대한 타당성 재검토기한을 연장함 (안 제29조)