조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

- 캐비닛형 간이스프링클러설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

- 전파법령 개정(2016. 12.) 및 ‘16년 노인관련시설 간이스프링클러설비 조사결과를 반영하여 품질향상을 위한 관련 기준 변경 필요

◇ 주요내용

가. 용어의 정의 명확화(사용압력범위를 최고토출압력으로 변경)(안 제2조)

나. 펌프를 사용하는 간이스프링클러설비 구성부품 신설(안 제3조)

다. 불필요한 시험 삭제(수동기동, 수동경보장치)(안 제4조)

라. 수조의 내식성능 향상(KS D 3698의 STS 304 규정)(안 제6조)

마. 표시사항 개선(사용 가능한 배관길이를 사용 가능한 직관 상당길이로 변경)(안 제7조)