조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

강릉시 펜션 가스보일러 일산화탄소 중독사고와 관련하여 관계부처 합동 개선대책에 따라 가스누설경보기에 건전지방식 도입 등 일부 미비점 보완하는 등 소방용품의 품질향상을 위해 기술기준을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. ‘가스누설경보기’ 용어 정의 명확화 (안 제2조, 제16조 및 제19조)

- 불완전연소가스 → 일산화탄소

나. 단독형 전원공급방식에 ‘건전지방식’ 도입 (안 제4조제21호)

다. 표시사항에 ‘권장사용기한’ 추가 (안 제30조)