조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

에어로졸식 소화용구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

에어로졸식 소화용구의 레바식 작동압력 변경, 유해성 소화약제 HCFC-123, HCFC BLEND B의 사용 금지 및 표시사항에 사용자 주의사항 추가하는 등 운영상 나타난 미비점을 개선․보완하려는 것임

◇ 주요내용

가. 레바식 작동압력을 소화기와 동일하게 200N이하로 변경함 (안 제3조)

나. 소화용구의 방시시간을 규정함 (안 제8조)

다. 유해성 소화약제 HCFC-123, HCFC BLEND B의 사용을 금지하고, 소화약제의 중량을 규정함 (안 제14조)

라. 표시사항에 사용자 주의사항 내용을 추가함 (안 제15조)