소방방재청 공고 제2011-141호

축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험 기술기준을 개정함에 있어 그 취지와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자「행정절차법」제41조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

2011. 10. 14.

소방방재청장

축광유도표지 및 축광위치표지의 성능시험 기술기준 개정(안) 입안예고

1. 개정이유

축광유도표지 및 축광위치표지의 구조, 성능 등에 대한 표준을 정하여 제품개발 및 생산에 따른 가이드라인을 제시하고 보급제품의 안전성 제고하기 위해 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용품의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자 함

2. 주요내용

❍ 용어 삭제(안 제2조제2호 및 제3호)

- 화재안전기준 용어정의와 중복된 용어 삭제

※ 피난구축광유도표지 및 통로축광유도표지

❍ 국제단위계(SI) 도입 적용(안 제4조, 안 제12조)

- KS A ISO 1000 (국제단위계 및 그 사용법) 적용개선

※ 예시) 영하 20±2℃ 및 50±2℃ ⇒  (-20 ± 2)℃ 및 (50 ± 2)℃

❍ KS인용규격 개선(안 제18조제1호)

- KS A 3151 ⇒  KS Q 1003

3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2011년 10월 24일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 소방방재청장에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 입안예고 사항에 대한 항목별 의견(찬․반의견과 그 사유)

나. 성명(기관․단체인 경우에는 기관․단체명과 대표자성명). 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳

○ 주    소 : 110-755 서울특별시 종로구 수송동 146-1 이마빌딩

1105호 소방방재청 소방산업과

○ 전화번호 : 02-2100-5385(팩스번호 : 02-2100-5389)

○ 이 메 일 : spojhl@korea.kr

라. 보다 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 국민신문고 홈페이지(http://www.epeople.go.kr) 정책토론→전자공청회→입법/행정예고란 또는 소방방재청 홈페이지(http://www.nema.go.kr) 정보공개→법령정보→입법․행정예고란을 참고하여 주시기 바랍니다.