소방방재청 공고 제2011-116호

고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준을 제정함에 있어 그 취지와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자「행정절차법」제41조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

2011. 9. 9.

소방방재청장

고체에어로졸 자동소화기의 성능시험 기술기준 제정(안) 입안예고

1. 개정이유

신규 도입되는 고체에어로졸 자동소화기의 구조, 성능 등에 대한 표준을 정하여 제품개발 및 생산에 따른 가이드라인을 제시하고 보급제품의 안전성 제고하기 위해 국제규격과 기준을 도입하여 국내 소방용품의 신기술 제품 개발과 해당품목의 품질향상 등을 도모하고자 함

2. 주요내용

❍ 용어의 정의 (안 제2조)

❍ 고체에어로졸화합물의 성상분석 삭제(안 제3조제12호)

❍ 열활성화장치를 자가발전장치로 명칭을 수정하고 작동장치로 분류함(안 제6조제3호)

❍ 열감지선형 감지부의 변형시험 도입(안 제7조제5항제1호)

❍ 외함, 제어부에 합성수지를 사용하는 경우 난연성시험항목 규정 및 UL시험방법 도입(안 제8조)

❍ 표시사항에서 사용수명 삭제(안 제24조)

3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2011년 9월 30일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 소방방재청장에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 입안예고 사항에 대한 항목별 의견(찬․반의견과 그 사유)

나. 성명(기관․단체인 경우에는 기관․단체명과 대표자성명). 주소 및 전화번호

다. 보내실 곳

○ 주    소 : 110-755 서울특별시 종로구 수송동 146-1 이마빌딩

1105호 소방방재청 소방산업과

○ 전화번호 : 02-2100-5385(팩스번호 : 02-2100-5389)

○ 이 메 일 : spojhl@korea.kr

라. 보다 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 국민신문고 홈페이지(http://www.epeople.go.kr) 정책토론→전자공청회→입법/행정예고란 또는 소방방재청 홈페이지(http://www.nema.go.kr) 정보공개→법령정보→입법․행정예고란을 참고하여 주시기 바랍니다.