소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

현장 요구에 부합하는 다양한 형태의 소화전함(레버식 손잡이형, 미닫이형 등) 도입을 위해 일부 불합리합 규정 완화필요

2. 주요내용

가. 일부 불명확한 문구 명확화 및 타 법령에 따른 표시사항 반영(안 제3조제1항제7호, 제3조제2항제3호 및 제3항제3호, 제11조제4호)

나. 레버식 손잡이 도입을 위한 개패 동작기준 완화(안 제3조제1항제8호)

다. 미닫이 방식의 문 구조 반영(안 제3조제1항제10호 및 제11호)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 전문