스프링클러설비신축배관의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

불명확한 기술기준으로 발생하는 제조업체의 혼란을 방지하기 위해 배관치수, 일부 시험방법의 도면 및 문구 신설·수정

2. 주요내용

가. 배관용 너트 도면 수정 및 치수 규정 완화(안 제4조3호)

나. 타 고시의 제명 변경에 따른 인용 조문 정비(안 제5조제3호)

다. 영구변형 시험 관련 규정 명확화(안 제9조)

라. 굽힘시험 관련 규정 명확화(안 제11조)

마. 압괴시험 관련 규정 명확화(안 제14조)

바. 표시사항 일부 수정(안 제16조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 전문