소방용밸브의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

소방용밸브에 해외 공인규격의 배관 접속방식 및 현장 여건에 맞는 다양한 밸브규격 수용을 위해 일부 규정 개정 필요

2. 주요내용

가. 총칙 신설(안 제1장)

나. 불필요한 구조에 관한 규정 삭제(안 제3조제1항제1호, 제3조제2항제3호)

다. 해외 규격에 의한 배관 접속방식 수용(안 제3조제1항제9호)

라. 문구 수정, 다양한 호칭 수용을 위한 문구 추가, 시험 불가능한 규격 삭제, SI 단위 추가(안 제7조,)

마. 유수방향 관한 표시사항 개정 및 배관 접속부 규격 표시사항 신설(안 제12조)

바. 불필요한 문구 삭제 및 명확화, 작동시험 기준 명확화,  다양한 호칭 수용을 위한 문구 추가, SI 단위 추가(안 제18조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 전문