조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)

◇ 제․개정 이유

가. 「연소방지설비의 화재안전기준(NFSC 506)」을 폐지하고 「지하구의 화재안전기준(NFSC 605)」으로 전부 개정함에 따라 지하구와 관련된 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」을 일부개정 하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 제4조제1항제4호가목 중 단서 조항을 □다만, 가연성물질이 없는 작업장의 경우에는 작업장의 실정에 맞게 보행거리를 완화하여 배치할 수 있다.□로 개정

나. [별표 4] 부속용도별로 추가하여야 할 소화기구 및 자동소화장치 중 용도별 제1호라목을 삭제하고 소화기구의 능력단위 제1호 단서 조항 □다만, 지하구의 제어반 또는 분전반의 경우에는 제어반 또는 분전반마다 그 내부에 가스･분말･고체에어로졸자동소화장치를 설치하여야 한다.“를 삭제