조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)

◇ 제․개정 이유

가. 「연소방지설비의 화재안전기준(NFSC 506)」을 폐지하고 「지하구의 화재안전기준(NFSC 605)」으로 전부 개정함에 따라 지하구와 관련된 「비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)」을 일부개정 하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 제4조제5항 중 단서 조항 “다만, 지하구의 경우에는 발신기를 설치하지 아니할 수 있다.”를 삭제