조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

가. 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104)

◇ 제․개정 이유

가. 「무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)」 일부를 개정함에 따라 무선통신보조설비와 관련된 「물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104)」을 일부개정 하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 제13조제3항제3호라목을 “「무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)」 제5조제3항에 따라 유효하게 통신이 가능할 것(영 별표 5의 제5호마목에 따른 무선통신보조설비가 설치된 특정소방대상물에 한한다.)”로 개정