조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

소화전 형식승인 및 제품검사의 기술기준

◇ 제․개정 이유

옥내소화전방수구의 경우 표시공간이 부족하므로 상호 대신 약호를 표시할 수 있도록 개선함으로써 제조업체 애로사항 해소하는 등 소방용품의 품질향상을 위해 기술기준을 개선․보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 옥내소화전방수구의 표시사항 간소화 (안 제8조)

- 종별 및 형식 → 종별(옥외소화전에 한함)

- 상호 → 약호

나. 옥내소화전방수구의 본체 주물 표시 기준 삭제 (안 제10조)