[별지 제15호 서식]

공동주택 세대내 전기설비 점검기록표

호
귀하			년 월 일
귀하의 전기설비 안전점검 결과를 아래와 같이 알려드립니다.
- 아 래 -
부적합 설비	위험요인	확인 사항		점검 결과	비고
절 연 (누 전)	감 전 화 재 전력손실	주회로 및 각 분기회로 절연저항 기준치 미만
		전기기계기구의 절연저항 기준치 미만
배 선 (규격미달 불량전선)	감 전 합 선 화 재	세대용 계량기 인입선 접촉불량 및 탄화・손상
		전선 노후화, 열화 및 피복 손상이 심한 경우
		전선보호용 개폐기, 차단기 용량 과다
배 선 기 구 (기구파손 불량기구)	감 전 합 선 화 재	누전차단기 미설치 또는 동작불량, 열화 및 손상
		욕실 등에 시설하는 콘센트회로에 인체 감전보호용 누전차단기 미설치
		소비전력 3kW 이상 전기기계기구에 전용개폐기 미시설
		개폐기, 차단기, 배선기구, 접속기, 콘센트 등의 손상
접 지 (미 접 지 기준치 미달)	감 전	금속제 분전반 접지저항 기준치 초과
		전기기계기구(에어컨, 세탁기 등) 접지 미시설
		옥내 전로에 접지선 미설치
기 타 사 항
※ 부적합 전기설비는 감전, 화재 등의 위험과 전력손실로 인한 전기 요금의 추가부담 등의 원인이 되오니 조속한 시일내에 수리하시기 바랍니다.

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확인	호	인
	담당자	인