숙박시설을 갖춘 학교교과교습학원 시설․설비 기준(제3조의4제2항제3호 관련)

구 분

시설․설비 기준

강의실 등

가. 강의실 : 180㎡ 이상

나. 보건실 : 33㎡ 이상

다. 열람실 : 60㎡ 이상(권장)

라. 휴게실 : 66㎡ 이상(남, 여 별로 구분 가능)

마. 체육시설(혹은 체육장) : 350㎡ 이상(단, 실내 체육장은 100㎡ 이상)

기숙사

가. 시설

1) 기숙사 면적(내벽간의 면적) : 1실당 수용인원 × 4㎡[남,여 구분]

[단, 개별 숙소에 세면실 또는 샤워실이 설치되어 있을 경우 5㎡이상]

2) 공동 세면실 또는 샤워실

- 개별 숙소에 세면실 또는 샤워실이 설치되어 있지 않을 경우 : 수용인원X0.4㎡ 이상

(남, 여 구분)

3) 세탁실 1실(남, 여 구분)

나. 설비

1) 세탁기(수용인원을 고려한 수량)

2) 침대 1인당 1개

3) 사물함(옷장) 1인당 1개

4) 정수기 또는 보온물통(수용인원을 고려한 수량)

5) 기타 필요한 시설․설비

급식시설

가. 조리실

1) 면적

급식학생수	면 적
50인 이하	14㎡
51인 ～ 100인	14㎡ + 0.14㎡ × (급식학생수 - 50)
101인 ～ 150인	21㎡ + 0.14㎡ × (급식학생수 - 100)
151인 ～ 200인	28㎡ + 0.14㎡ × (급식학생수 - 150)
201인 ～ 250인	35㎡ + 0.14㎡ × (급식학생수 - 200)
251인 ～ 300인	42㎡ + 0.14㎡ × (급식학생수 - 250)
301인 ～ 600인	49㎡ + 0.05㎡ × (급식학생수 - 300)
601인 ～ 900인	64㎡ + 0.04㎡ × (급식학생수 - 600)
901인 ～ 1,200인	76㎡ + 0.04㎡ × (급식학생수 - 900)
1,201인 ～ 1,500인	88㎡ + 0.04㎡ × (급식학생수 - 1,200)
1,501인 이상	100㎡ + 0.02㎡ × (급식학생수 - 1,500)

2) 시설․설비 기준

구 분	기 준
1. 배수설비	청소하기에 쉽도록 적당한 위치에 상당한 크기의 맨홀 및 덮개를 설치하여야 한다.
2. 가열설비	매연․검댕 등의 발생으로 조리에 지장을 주지 아니하며, 화재의 위험이 없도록 하여야 한다.
3. 환기․조명설비	위생상 지장이 없도록 적절한 환기시설과 채광시설을 하고, 조명은 300룩스이상이 되도록 하여야 한다.
4. 세척설비	식품․식기류를 씻을 수 있는 위생적인 세척설비와 조리종사자 전용의 위생적인 손 씻는 설비를 갖추어야 한다.
5. 방충․방서 등 설비	창문 및 출입구 등에는 벌레 및 쥐를 막을 수 있는 적절한 설비를 갖추고, 충분한 크기의 덮개가 있는 폐기물용기를 두어야 한다.
6. 기타 시설․설비	배선대 등 기타 필요한 시설․설비를 갖추어야 한다.